## 表5
县（区）35kV~220kV变电站规划情况
变电站名称 | 网格编码 | 网格名称 | 电压等级kV | 10（20）kV间隔数量 | 2025年容量（MVA） | 2026年容量（MVA） | 2027年容量（MVA） | 2028年容量（MVA） | 2029年容量（MVA） | 2030年容量（MVA）
长德变 | ZJ-HZ-GS-CB-17 | 杭州市拱墅区城北供电所香寺网格 | 110 | 24 | 100
桃源变 | ZJ-HZ-GS-YH-25 | 杭州市拱墅区运河供电所桃源网格 | 220 | 24 | 480
北站变 | ZJ-HZ-GS-YH-14 | 杭州市拱墅区运河供电所智谷网格 | 110 | 24 |  | 100
工业变（祥园变） | ZJ-HZ-GS-YH-17 | 杭州市拱墅区运河供电所红旗网格 | 110 | 24 |  |  | 100
萍水变 | ZJ-HZ-GS-YH-06 | 杭州市拱墅区运河供电所方家网格 | 110 | 24 |  |  |  | 100
广场扩 | ZJ-HZ-GS-CB-06 | 杭州市拱墅区城北供电所广场网格 | 110 | 12 |  |  |  |  | 50
永华变 | ZJ-HZ-GS-CB-23 | 杭州市拱墅区城北供电所华车网格 | 220 | 24 |  |  |  |  | 480
石塘变 | ZJ-HZ-GS-YH-21 | 杭州市拱墅区运河供电所杭钢网格 | 110 | 24 | [5 empty] | 100
善贤变 | ZJ-HZ-GS-YH-10 | 杭州市拱墅区运河供电所上塘网格 | 110 | 24 | [5 empty] | 100