## XX县网格属性表（2024年底）
所属地市 | 所属县公司 | 所属供电所 | 网格名称 | 网格类型 | 现状低压用户规模 | 供电面积 | 现状负荷 | 现状负荷年平均峰谷差率 | 现状负荷结构（居民用电量:商业用电量:工业用电量:其他用电量） | 现状中压用户规模 | 存量用户未来两年增长负荷 | 新增用户未来两年增长容量 | 饱和负荷 | 现状分布式能源装机 | 现状分布式能源渗透率 | 现状充电桩容量 | 现状充电桩渗透率 | 未来两年新增分布式能源需求 | 未来两年新增充电桩接入需求 | 防风等级 | 防洪涝等级 | 防冰雪等级 | 防雷暴等级 | 单辐射线路数量 | 不满足N-1的线路数量 | 中压线路大分支线 | 非站间联络线路数量 | 非标准网架线路数量 | 老旧中压线路长度 | 老旧中压开关数量 | 老旧及高耗能配变数量 | 线路智能化率 | 灾害易发区域不满足要求的中压线路数 | 易受洪涝灾害影响区域地下配电站房数 | 中低压线路缺陷数 | 中低压线路隐患数 | 供电可靠率RS-3 | 全口径电压合格率 | 电网设备综合利用率 | 同期线损达标率 | 95598万户故障工单数 | 线路年平均故障次数 | 配变年平均故障台次 | 低压用户年平均故障次数 | 电能质量不达标台区数量 | 中压公用线路数量 | 中压专用线路数量 | 配变公变容量 | 配变专变容量 | 负荷较重的上级主变数量 | 重过载中压线路数量 | 重过载配变数量 | 负荷较重中压线路数量 | 负荷较重配变数量 | 分布式电源倒送线路数量 | 分布式电源倒送配变数量 | 分布式电源接入受限线路数量 | 分布式电源接入受限配变数量 | 充电桩接入受限台区数量 | 负荷智能调节能力
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所白石网格 | A | 8048 | 1.82 | 33.79 | 50 | 29.44:0:63.63:6.93 | 123 | 22.87 | 3.676 | 45 | 0 | 0 | 7.216 | 4.6213 | 0 | 0.94 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 30 | 99.9998 | 99.99 | 9.75 | 90.81 | 67.51 | 0.14 | 0.11 | 0.02 | 26 | 6 | 8 | 58320 | 97825 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所北体网格 | A | 10541 | 1.02 | 24.55 | 54 | 43.76:1.4:30.49:24.35 | 164 | 13.3 | 0.766 | 31.21 | 0 | 0 | 6.473 | 4.5508 | 0 | 0.94 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | 28 | 100 | 0 | 0 | 10 | 34 | 99.9971 | 99.99 | 7.16 | 98.17 | 70.08 | 0.56 | 0.18 | 0.31 | 43 | 8 | 1 | 68560 | 73680 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所朝晖网格 | A | 6787 | 1 | 46.55 | 64 | 26.3:0:58.19:15.51 | 124 | 38.02 | 0.52 | 59.18 | 0.07 | 0.036429 | 11.076 | 5.7641 | 0 | 1.74 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 86 | 22 | 100 | 0 | 0 | 6 | 38 | 99.9998 | 99.99 | 10.4 | 87.6 | 66.66 | 0.13 | 0.19 | 0.1 | 27 | 12 | 4 | 59625 | 132530 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所潮王网格 | A | 23745 | 1.43 | 32.79 | 50 | 58.83:0.33:30.07:10.77 | 196 | 3.09 | 3.144 | 42.65 | 0.19 | 0.12836 | 17.825 | 12.0423 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6.16 | 360 | 36 | 100 | 0 | 0 | 16 | 79 | 99.9987 | 99.99 | 10.78 | 93.33 | 88.55 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 19 | 14 | 1 | 93725 | 54295 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所大关网格 | A | 11444 | 0.86 | 22.29 | 57 | 41.52:0:50.12:8.36 | 72 | 8.82 | 2.68 | 30.06 | 0.22 | 0.23151 | 8.601 | 9.0508 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.53 | 36 | 19 | 100 | 0 | 0 | 8 | 23 | 99.9995 | 99.99 | 8.77 | 93.85 | 76.43 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 8 | 7 | 1 | 36650 | 58380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所东新网格 | A | 7382 | 0.85 | 10.2 | 48 | 47.23:0:19.3:33.47 | 61 | 14.35 | 2.804 | 12.97 | 0 | 0 | 5.547 | 8.0065 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.54 | 146 | 19 | 100 | 0 | 0 | 4 | 14 | 99.9984 | 99.99 | 7.11 | 69.94 | 96.77 | 0.71 | 0.21 | 0.11 | 5 | 4 | 3 | 27280 | 42001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所凤起网格 | A+ | 16841 | 1.1 | 46.85 | 61 | 26.8:0:58.75:14.45 | 141 | 15.14 | 1.406 | 59.55 | 0.32 | 0.18439 | 12.674 | 7.3031 | 0.04 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 270 | 44 | 100 | 0 | 0 | 11 | 18 | 99.9968 | 99.99 | 10.82 | 96.97 | 92.46 | 0.35 | 0.24 | 0.04 | 14 | 13 | 4 | 52460 | 121083 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所广场网格 | A+ | 18351 | 1.35 | 38.43 | 57 | 38.81:0:31.24:29.95 | 128 | 16.61 | 1.88 | 49.15 | 0 | 0 | 13.85 | 8.6937 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 31.17 | 238 | 36 | 100 | 0 | 0 | 11 | 60 | 99.9999 | 99.99 | 9.14 | 83.93 | 86.59 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 9 | 13 | 2 | 62890 | 96420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所杭氧网格 | A | 15015 | 2.32 | 22.34 | 39 | 70.38:0.09:17.55:11.98 | 215 | 40.59 | 8.432 | 31.08 | 0.48 | 0.23149 | 11.408 | 5.5018 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2.76 | 8 | 11 | 100 | 0 | 0 | 4 | 41 | 99.9978 | 99.99 | 6.27 | 85.4 | 68.3 | 1.2 | 0.17 | 0.54 | 92 | 8 | 2 | 122990 | 84360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所湖墅网格 | A | 10003 | 0.74 | 16.57 | 52 | 54.46:0:26.24:19.3 | 98 | 4.51 | 0.46 | 21.06 | 0 | 0 | 8.783 | 13.4709 | 0 | 0.94 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | 20 | 100 | 0 | 0 | 12 | 60 | 99.9975 | 99.99 | 8.46 | 94.87 | 69.31 | 0.44 | 0.28 | 0.2 | 18 | 7 | 2 | 42515 | 22685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华车网格 | A | 4125 | 1.77 | 10.18 | 56 | 16.42:0:58.15:25.43 | 89 | 3.91 | 12.664 | 14.15 | 0.04 | 0.047382 | 0.048 | 0.056859 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 25 | 99.9966 | 99.99 | 4.93 | 92.78 | 21.36 | 1 | 0.2 | 0.71 | 51 | 5 | 0 | 42195 | 42225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华丰网格 | A | 11355 | 1.71 | 37.3 | 31 | 17.26:6.44:70.92:5.38 | 173 | 22.57 | 8.028 | 47.41 | 0 | 0 | 7 | 2.9834 | 0 | 1.74 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 2 | 100 | 0 | 0 | 10 | 43 | 99.9982 | 99.99 | 9.44 | 95.67 | 30.37 | 0.08 | 0.15 | 0.1 | 46 | 10 | 3 | 80455 | 154180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华宁网格 | A | 17694 | 2.45 | 38.66 | 55 | 42.15:10.31:24.78:22.76 | 238 | 21.69 | 1.428 | 49.75 | 0.21 | 0.10079 | 12.595 | 6.0453 | 0 | 0.94 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 80 | 1 | 100 | 0 | 0 | 14 | 76 | 99.9985 | 99.99 | 10.32 | 94.64 | 30.12 | 0.47 | 0.18 | 0.17 | 68 | 13 | 2 | 118770 | 89575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所米市网格 | A | 7577 | 0.73 | 22.64 | 55 | 26.51:0:49.59:23.9 | 93 | 4.13 | 1.44 | 28.78 | 0 | 0 | 5.693 | 4.9886 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 124 | 19 | 100 | 0 | 0 | 6 | 31 | 99.9998 | 99.99 | 9.11 | 87.97 | 65.24 | 0 | 0.54 | 0.05 | 0 | 7 | 3 | 36815 | 77305 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所密渡网格 | A+ | 9067 | 0.69 | 24.18 | 64 | 24.86:0:58.34:16.8 | 71 | 4.74 | 1.972 | 31.12 | 0 | 0 | 3.169 | 3.5979 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8.02 | 57 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 | 91 | 99.9998 | 99.99 | 10.78 | 98.36 | 100.68 | 0 | 0.24 | 0.03 | 4 | 5 | 1 | 29200 | 58880 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所三塘网格 | A | 9912 | 1.67 | 48.18 | 55 | 19.99:0.12:70.33:9.56 | 181 | 16.98 | 11.75 | 64.26 | 0 | 0 | 11.185 | 3.5699 | 0 | 1.74 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 10 | 61 | 99.9996 | 99.99 | 10.44 | 87.43 | 41.69 | 0 | 0.06 | 0.06 | 40 | 10 | 8 | 82270 | 231045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所石桥网格 | A | 17327 | 4.03 | 29.17 | 45 | 48.63:1.09:35.32:14.96 | 230 | 18.83 | 12.924 | 37.08 | 0.84 | 0.37822 | 16.878 | 7.5995 | 0 | 1.74 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33.52 | 72 | 11 | 100 | 0 | 0 | 10 | 46 | 99.9994 | 99.99 | 10.8 | 89.26 | 51.84 | 0.09 | 0.17 | 0.05 | 46 | 10 | 1 | 108425 | 113670 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所松艮网格 | A | 9380 | 0.85 | 19.51 | 45 | 40.57:0.06:32.37:27 | 102 | 2.97 | 0.46 | 24.8 | 0.11 | 0.11545 | 7.047 | 7.3961 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.92 | 178 | 42 | 100 | 0 | 0 | 5 | 76 | 99.9982 | 99.99 | 11.95 | 96.51 | 82.26 | 0.88 | 0.24 | 0.28 | 9 | 8 | 0 | 44335 | 50945 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所文晖网格 | A | 13153 | 0.93 | 22.6 | 43 | 41.9:0.05:13.61:44.44 | 113 | 5.3 | 2.73 | 39.73 | 0 | 0 | 9.445 | 7.6829 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 10 | 100 | 0 | 0 | 3 | 35 | 99.9966 | 99.99 | 8.94 | 96.72 | 82.18 | 0.83 | 0.1 | 0.4 | 16 | 9 | 3 | 59410 | 63525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所武林网格 | A+ | 5045 | 0.7 | 42.68 | 64 | 8.52:0:74.56:16.92 | 87 | 39.32 | 18.96 | 54.26 | 0 | 0 | 4.37 | 1.911 | 0 | 0.94 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8.14 | 183 | 9 | 100 | 0 | 0 | 8 | 17 | 99.9998 | 99.99 | 10.34 | 88.9 | 80.23 | 0.11 | 0.29 | 0.07 | 7 | 8 | 10 | 19410 | 209265 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所香寺网格 | A | 27172 | 3.28 | 42.27 | 56 | 48.57:0.93:34.36:16.14 | 320 | 11.11 | 3.052 | 57.65 | 0 | 0 | 18.5 | 6.2767 | 0 | 0.94 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 83.6 | 266 | 74 | 100 | 0 | 0 | 12 | 67 | 99.9961 | 99.99 | 7.15 | 93.46 | 72.03 | 0.87 | 0.16 | 0.67 | 61 | 21 | 2 | 159235 | 135505 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所新华网格 | A+ | 18597 | 1.01 | 36.33 | 51 | 41.68:0:40.72:17.6 | 156 | 14.88 | 0.572 | 46.18 | 0 | 0 | 14.135 | 8.8355 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.78 | 369 | 60 | 100 | 0 | 0 | 15 | 28 | 99.9989 | 99.99 | 10.63 | 95.38 | 63.99 | 0.45 | 0.17 | 0.19 | 20 | 11 | 0 | 78320 | 81660 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所长德网格 | A | 4333 | 0.88 | 13.95 | 52 | 44.48:0:22.17:33.35 | 56 | 4.32 | 0 | 17.74 | 1.28 | 1.8014 | 3.246 | 4.5683 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.51 | 158 | 18 | 100 | 0 | 0 | 6 | 23 | 99.9989 | 99.99 | 8.92 | 70.76 | 36.48 | 0 | 0.14 | 0.33 | 5 | 4 | 2 | 30190 | 40865 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所昭庆网格 | A+ | 15398 | 0.92 | 34.55 | 55 | 41.52:0.2:33.12:25.16 | 131 | 12.42 | 1.664 | 43.93 | 0 | 0 | 11.087 | 8.0507 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24.09 | 122 | 25 | 100 | 0 | 0 | 8 | 32 | 99.9999 | 99.99 | 9.09 | 88.85 | 92.75 | 0.09 | 0.27 | 0.18 | 16 | 9 | 2 | 66850 | 70865 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所半山网格 | A | 16701 | 11.07 | 29.17 | 42 | 43.52:0.08:16.78:39.62 | 215 | 12.22 | 1.084 | 37.08 | 0.18 | 0.086026 | 15.393 | 7.3566 | 0.02 | 1.74 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 66 | 99.9994 | 99.99 | 7.2 | 92.78 | 47.92 | 0.62 | 0.13 | 0.23 | 28 | 8 | 5 | 114550 | 94690 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所北秀网格 | A | 25389 | 2.99 | 43.33 | 48 | 52.58:1.38:18.7:27.34 | 324 | 28.4 | 13.548 | 55.85 | 2.56 | 0.8506 | 22.838 | 7.5883 | 0 | 1.74 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 100 | 0 | 0 | 12 | 70 | 99.9992 | 99.99 | 9.58 | 95.19 | 36.56 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 66 | 12 | 2 | 178460 | 122505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所北站网格 | A | 9886 | 1.09 | 17.45 | 47 | 38.14:0.36:22.13:39.37 | 197 | 9.16 | 13.324 | 36.28 | 0 | 0 | 4.469 | 2.4412 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 8 | 127 | 99.9993 | 99.99 | 7 | 99.79 | 36.7 | 0.75 | 0.09 | 0.22 | 89 | 8 | 0 | 109540 | 73525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所东文网格 | A | 23309 | 1.57 | 35.9 | 50 | 45.1:0.29:42.02:12.59 | 212 | 8.72 | 3.008 | 45.64 | 0 | 0 | 18.3 | 9.9992 | 0 | 0.94 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 235 | 33 | 100 | 0 | 0 | 13 | 96 | 99.9994 | 99.99 | 8.88 | 98.9 | 62.07 | 0.5 | 0.13 | 0.39 | 19 | 12 | 2 | 116170 | 66845 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所方家网格 | A | 23594 | 2.12 | 55.48 | 48 | 53.96:0.94:35.9:9.2 | 317 | 43.33 | 12.684 | 71.49 | 0.26 | 0.07551 | 17.062 | 4.9552 | 0 | 0.94 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 31.45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 66 | 99.9998 | 99.99 | 7.55 | 91.97 | 35.14 | 0.52 | 0.07 | 0.11 | 100 | 16 | 5 | 208330 | 135995 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所工业网格 | A | 10644 | 3.19 | 43.26 | 57 | 22.7:15.37:49.84:12.09 | 230 | 23.41 | 5.856 | 59.57 | 0 | 0 | 9.826 | 3.7136 | 0 | 1.74 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18.58 | 64 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 62 | 99.9998 | 99.99 | 7.11 | 95.62 | 40.62 | 0 | 0.08 | 0.26 | 50 | 12 | 6 | 85575 | 179020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所拱宸网格 | A | 6823 | 0.91 | 16.2 | 54 | 33.79:0:29.63:36.58 | 59 | 6.67 | 0 | 20.6 | 0.05 | 0.076681 | 5.114 | 7.843 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 118 | 10 | 100 | 0 | 0 | 6 | 17 | 99.9996 | 99.99 | 8.17 | 96.99 | 66.84 | 0.67 | 0.33 | 0.34 | 7 | 6 | 0 | 29470 | 35735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所杭钢网格 | A | 2175 | 2.47 | 6.26 | 60 | 9.48:0:63.36:27.16 | 53 | 10.93 | 16.976 | 9.96 | 2.29 | 3.0842 | 4.98 | 6.7071 | 0.1 | 1.74 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 4 | 99.9996 | 99.99 | 3.8 | 56.55 | 13.55 | 0 | 0.13 | 0.06 | 22 | 2 | 4 | 27000 | 47250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所红旗网格 | A | 12274 | 2.53 | 46.9 | 45 | 32.12:22.57:35.62:9.69 | 251 | 4.48 | 1.772 | 59.62 | 0 | 0 | 13.345 | 4.574 | 0 | 2.54 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 53 | 99.9997 | 99.99 | 7.12 | 96.43 | 49.64 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 77 | 9 | 8 | 103890 | 187870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所金昌网格 | A | 9545 | 2.82 | 24.05 | 37 | 32.53:0:38.04:29.43 | 155 | 17.98 | 0.538 | 33.59 | 0.52 | 0.26648 | 6.366 | 3.2623 | 0.1 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 23 | 99.9989 | 99.99 | 9.32 | 76.5 | 20.62 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 28 | 6 | 2 | 77960 | 117180 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所康桥网格 | A | 17722 | 3.43 | 29.32 | 44 | 53.98:11.21:16.03:18.78 | 305 | 15.4 | 7.46 | 37.89 | 0.93 | 0.40407 | 13.446 | 5.842 | 1.06 | 0.94 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 100 | 0 | 0 | 9 | 72 | 99.9991 | 99.99 | 5.6 | 84.57 | 18.86 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 82 | 17 | 2 | 157215 | 72945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所康贤网格 | A | 5341 | 2.99 | 18.08 | 56 | 17.95:22.51:10.86:48.68 | 144 | 16.89 | 7.26 | 22.98 | 0.48 | 0.37103 | 2.617 | 2.0229 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 32 | 99.9995 | 99.99 | 5.84 | 85.73 | 18.26 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 51 | 8 | 2 | 46915 | 82455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所桥西网格 | A | 25147 | 2.53 | 52.49 | 50 | 55.05:0:29.29:15.66 | 296 | 64.81 | 0.02 | 66.73 | 0.08 | 0.028616 | 12.841 | 4.5933 | 0 | 0.94 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5.64 | 6 | 2 | 100 | 0 | 0 | 11 | 60 | 99.9999 | 99.99 | 10.47 | 96.28 | 46 | 0 | 0.09 | 0.1 | 39 | 14 | 1 | 179470 | 100090 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所庆隆网格 | A | 17351 | 1.38 | 34.08 | 44 | 65.87:0:20.45:13.68 | 259 | 5.18 | 6.024 | 43.32 | 0.07 | 0.029145 | 28.762 | 11.9752 | 0 | 1.74 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 4 | 100 | 0 | 0 | 7 | 42 | 99.9999 | 99.99 | 10.64 | 90.38 | 43.16 | 0 | 0.06 | 0.03 | 84 | 15 | 0 | 155600 | 84580 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所上塘网格 | A | 9859 | 3.7 | 53.63 | 56 | 40.24:0.01:24.29:35.46 | 248 | 22.6 | 12.816 | 68.18 | 0 | 0 | 12.118 | 3.1365 | 2 | 1.74 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 22 | 2 | 100 | 0 | 0 | 15 | 56 | 100 | 99.99 | 8.35 | 94.49 | 29.71 | 0.06 | 0.14 | 0.04 | 50 | 11 | 7 | 109505 | 276845 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所申花网格 | A | 8617 | 1.71 | 27.62 | 57 | 36.92:0:54.9:8.18 | 116 | 6.12 | 1.068 | 35.11 | 0 | 0 | 12.476 | 7.349 | 0 | 1.74 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10.49 | 16 | 1 | 100 | 0 | 0 | 6 | 31 | 100 | 99.99 | 10.88 | 97.54 | 34.36 | 0 | 0.06 | 0.24 | 16 | 8 | 2 | 65830 | 103935 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所桃源网格 | A | 2180 | 5.65 | 21.1 | 82 | 7.65:2.1:38.07:52.18 | 62 | 4.68 | 0.832 | 27.3 | 0 | 0 | 23.639 | 21.4744 | 0 | 0.94 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 32 | 99.9941 | 99.99 | 5.97 | 90.52 | 44.76 | 0.78 | 0.25 | 1.18 | 3 | 4 | 5 | 13385 | 96695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所霞湾网格 | A | 20757 | 2.33 | 58.56 | 61 | 36.54:0.2:47.86:15.4 | 245 | 29.87 | 4.738 | 74.93 | 5.21 | 1.61 | 27.257 | 8.4229 | 0 | 0.94 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 60.14 | 43 | 22 | 100 | 0 | 0 | 16 | 53 | 99.9985 | 99.99 | 8.38 | 86.06 | 97.64 | 0.25 | 0.14 | 0.47 | 35 | 12 | 8 | 116595 | 207010 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所祥符网格 | A | 14013 | 1.33 | 22.78 | 55 | 55.53:0:33.21:11.26 | 130 | 16.85 | 0.664 | 28.96 | 0 | 0 | 4.073 | 3.5382 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 29 | 100 | 99.99 | 9.6 | 100 | 41.01 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 10 | 8 | 0 | 74870 | 40245 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所祥西网格 | A | 14091 | 1.86 | 48.26 | 56 | 37.47:0.31:51.78:10.44 | 215 | 26.78 | 21.012 | 61.35 | 0 | 0 | 11.906 | 4.5668 | 0 | 1.74 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 48 | 99.9996 | 99.99 | 8.05 | 93.11 | 37.78 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 51 | 10 | 5 | 109250 | 151460 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所小河网格 | A | 20366 | 1.56 | 26.76 | 51 | 68.63:0.23:20.25:10.89 | 169 | 23.88 | 4.748 | 34.02 | 0.68 | 0.50274 | 15.426 | 11.4047 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.03 | 156 | 25 | 100 | 0 | 0 | 10 | 47 | 99.9999 | 99.99 | 10.03 | 90.61 | 78.9 | 0 | 0.12 | 0.11 | 6 | 9 | 2 | 96750 | 38510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所隐秀网格 | A | 20565 | 1.61 | 45.99 | 62 | 33.81:0.16:54.49:11.54 | 191 | 31.24 | 2.692 | 58.47 | 0.1 | 0.053268 | 6.843 | 3.6451 | 0 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.23 | 91 | 22 | 100 | 0 | 0 | 14 | 40 | 99.9978 | 99.99 | 9.41 | 94.49 | 123.83 | 0.31 | 0.18 | 0.44 | 39 | 12 | 4 | 87880 | 99851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所余塘网格 | A | 8777 | 1.18 | 28.21 | 67 | 31.07:0:57.66:11.27 | 96 | 12.48 | 0 | 35.86 | 0 | 0 | 7.574 | 6.2683 | 0 | 1.74 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 23 | 99.9993 | 99.99 | 9.11 | 90.77 | 50.76 | 0.2 | 0.09 | 0.12 | 7 | 6 | 4 | 55650 | 65180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所运河网格 | A | 8231 | 3.01 | 21.23 | 50 | 33.75:0:51.52:14.73 | 155 | 3.45 | 9.76 | 27.85 | 1.72 | 0.8313 | 6.118 | 2.9569 | 0 | 1.74 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 25 | 99.9987 | 99.99 | 6.9 | 97.26 | 45.34 | 0 | 0.1 | 0.47 | 68 | 6 | 3 | 83335 | 123570 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所智谷网格 | A | 5591 | 4.1 | 15.53 | 46 | 45.5:2.1:19.7:32.7 | 112 | 4.73 | 5.192 | 55.98 | 0.85 | 0.79291 | 4.165 | 3.8853 | 0.3 | 0.14 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10.9 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 6 | 26 | 99.9953 | 99.99 | 8.11 | 95.55 | 35.07 | 2.86 | 0.33 | 1.08 | 19 | 6 | 1 | 44220 | 62980 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
生成网格提升表