## XX县网格属性表（2025年底）
所属地市 | 所属县公司 | 所属供电所 | 网格名称 | 网格类型 | 现状低压用户规模 | 供电面积 | 现状负荷 | 现状负荷年平均峰谷差率 | 现状负荷结构（居民用电量:商业用电量:工业用电量:其他用电量） | 现状中压用户规模 | 存量用户未来两年增长负荷 | 新增用户未来两年增长容量 | 饱和负荷 | 现状分布式能源装机 | 现状分布式能源渗透率 | 现状充电桩容量 | 现状充电桩渗透率 | 未来两年新增分布式能源需求 | 未来两年新增充电桩接入需求 | 防风等级 | 防洪涝等级 | 防冰雪等级 | 防雷暴等级 | 单辐射线路数量 | 不满足N-1的线路数量 | 中压线路大分支线 | 非站间联络线路数量 | 非标准网架线路数量 | 老旧中压线路长度 | 老旧中压开关数量 | 老旧及高耗能配变数量 | 线路智能化率 | 灾害易发区域不满足要求的中压线路数 | 易受洪涝灾害影响区域地下配电站房数 | 中低压线路缺陷数 | 中低压线路隐患数 | 供电可靠率RS-3 | 全口径电压合格率 | 电网设备综合利用率 | 同期线损达标率 | 95598万户故障工单数 | 线路年平均故障次数 | 配变年平均故障台次 | 低压用户年平均故障次数 | 电能质量不达标台区数量 | 中压公用线路数量 | 中压专用线路数量 | 配变公变容量 | 配变专变容量 | 负荷较重的上级主变数量 | 重过载中压线路数量 | 重过载配变数量 | 负荷较重中压线路数量 | 负荷较重配变数量 | 分布式电源倒送线路数量 | 分布式电源倒送配变数量 | 分布式电源接入受限线路数量 | 分布式电源接入受限配变数量 | 充电桩接入受限台区数量 | 负荷智能调节能力
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所白石网格 | A | 8088 | 1.82 | 37.34 | 49 | 29.44:0:63.63:6.93 | 124 | 20.583 | 3.3084 | 45 | 0 | 0 | 7.216 | 4.5306 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 30 | 99.9999 | 99.99 | 10.2375 | 95.3505 | 60.759 | 0.133 | 0.1045 | 0.019 | 25 | 6 | 8 | 59490 | 99782 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所北体网格 | A | 10594 | 1.02 | 25.9 | 53 | 43.76:1.4:30.49:24.35 | 166 | 11.97 | 0.6894 | 31.21 | 0 | 0 | 6.473 | 4.4616 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | 28 | 100 | 0 | 0 | 10 | 34 | 99.9972 | 99.99 | 7.518 | 100 | 63.072 | 0.532 | 0.171 | 0.2945 | 42 | 8 | 1 | 69930 | 75154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所朝晖网格 | A | 6821 | 1 | 49.11 | 63 | 26.3:0:58.19:15.51 | 125 | 34.218 | 0.468 | 59.18 | 0.07 | 0.035714 | 11.076 | 5.651 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 84 | 22 | 100 | 0 | 0 | 6 | 38 | 99.9999 | 99.99 | 10.92 | 91.98 | 59.994 | 0.1235 | 0.1805 | 0.095 | 26 | 12 | 4 | 60820 | 135181 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所潮王网格 | A | 23864 | 1.43 | 35.4 | 49 | 58.83:0.33:30.07:10.77 | 198 | 2.781 | 2.8296 | 42.65 | 0.19 | 0.12584 | 17.825 | 11.8061 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6.16 | 358 | 36 | 100 | 0 | 0 | 16 | 79 | 99.9988 | 99.99 | 11.319 | 97.9965 | 79.695 | 0.19 | 0.1805 | 0.1805 | 18 | 14 | 1 | 95600 | 55381 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所大关网格 | A | 11501 | 0.86 | 24.95 | 56 | 41.52:0:50.12:8.36 | 73 | 7.938 | 2.412 | 30.06 | 0.22 | 0.22697 | 8.601 | 8.8736 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.53 | 35 | 19 | 100 | 0 | 0 | 8 | 23 | 99.9996 | 99.99 | 9.2085 | 98.5425 | 68.787 | 0.1235 | 0.1235 | 0.323 | 8 | 7 | 1 | 37380 | 59548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所东新网格 | A | 7419 | 0.85 | 10.76 | 47 | 47.23:0:19.3:33.47 | 62 | 12.915 | 2.5236 | 12.97 | 0 | 0 | 5.547 | 7.849 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.54 | 145 | 19 | 100 | 0 | 0 | 3 | 14 | 99.9985 | 99.99 | 7.4655 | 73.437 | 87.093 | 0.6745 | 0.1995 | 0.1045 | 5 | 4 | 3 | 27830 | 42841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所凤起网格 | A+ | 16925 | 1.1 | 49.42 | 60 | 26.8:0:58.75:14.45 | 142 | 13.626 | 1.2654 | 59.55 | 0.36 | 0.20337 | 12.674 | 7.1598 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 269 | 44 | 100 | 0 | 0 | 11 | 18 | 99.9969 | 99.99 | 11.361 | 100 | 83.214 | 0.3325 | 0.228 | 0.038 | 14 | 13 | 4 | 53510 | 123505 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所广场网格 | A+ | 18443 | 1.35 | 40.79 | 56 | 38.81:0:31.24:29.95 | 129 | 14.949 | 1.692 | 49.15 | 0 | 0 | 13.85 | 8.5232 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 31.17 | 235 | 36 | 100 | 0 | 0 | 11 | 60 | 100 | 99.99 | 9.597 | 88.1265 | 77.931 | 0.0665 | 0.114 | 0.133 | 8 | 13 | 2 | 64150 | 98348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所杭氧网格 | A | 15090 | 2.32 | 25.8 | 38 | 70.38:0.09:17.55:11.98 | 217 | 36.531 | 7.5888 | 31.08 | 0.48 | 0.22695 | 11.408 | 5.3939 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.76 | 8 | 11 | 100 | 0 | 0 | 4 | 41 | 99.9979 | 99.99 | 6.5835 | 89.67 | 61.47 | 1.14 | 0.1615 | 0.513 | 92 | 10 | 2 | 125450 | 86047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所湖墅网格 | A | 10053 | 0.74 | 17.48 | 51 | 54.46:0:26.24:19.3 | 99 | 4.059 | 0.414 | 21.06 | 0 | 0 | 8.783 | 13.2057 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | 19 | 100 | 0 | 0 | 12 | 60 | 99.9976 | 99.99 | 8.883 | 99.6135 | 62.379 | 0.418 | 0.266 | 0.19 | 17 | 7 | 2 | 43370 | 23139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华车网格 | A | 4146 | 1.77 | 11.74 | 55 | 16.42:0:58.15:25.43 | 90 | 3.519 | 11.3976 | 14.15 | 0.04 | 0.046452 | 0.048 | 0.055743 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 25 | 99.9967 | 99.99 | 5.1765 | 97.419 | 19.224 | 0.95 | 0.19 | 0.6745 | 51 | 5 | 0 | 43040 | 43070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华丰网格 | A | 11412 | 1.71 | 39.35 | 30 | 17.26:6.44:70.92:5.38 | 175 | 20.313 | 7.2252 | 47.41 | 0 | 0 | 7 | 2.9249 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 100 | 0 | 0 | 10 | 43 | 99.9983 | 99.99 | 9.912 | 100 | 27.333 | 0.076 | 0.1425 | 0.095 | 46 | 10 | 3 | 82060 | 157264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华宁网格 | A | 17782 | 2.45 | 41.29 | 54 | 42.15:10.31:24.78:22.76 | 240 | 19.521 | 1.2852 | 49.75 | 0.21 | 0.098816 | 12.595 | 5.9266 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 78 | 1 | 100 | 0 | 0 | 14 | 76 | 99.9986 | 99.99 | 10.836 | 99.372 | 27.108 | 0.4465 | 0.171 | 0.1615 | 67 | 13 | 2 | 121150 | 91367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所米市网格 | A | 7615 | 0.73 | 23.88 | 54 | 26.51:0:49.59:23.9 | 94 | 3.717 | 1.296 | 28.78 | 0 | 0 | 5.693 | 4.8909 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 122 | 19 | 100 | 0 | 0 | 5 | 31 | 99.9999 | 99.99 | 9.5655 | 92.3685 | 58.716 | 0 | 0.513 | 0.0475 | 0 | 7 | 3 | 37550 | 78851 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所密渡网格 | A+ | 9112 | 0.69 | 25.83 | 63 | 24.86:0:58.34:16.8 | 72 | 4.266 | 1.7748 | 31.12 | 0 | 0 | 3.169 | 3.5275 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8.02 | 55 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 | 91 | 99.9999 | 99.99 | 11.319 | 100 | 90.612 | 0 | 0.228 | 0.0285 | 4 | 5 | 1 | 29780 | 60058 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所三塘网格 | A | 9962 | 1.67 | 53.33 | 54 | 19.99:0.12:70.33:9.56 | 183 | 15.282 | 10.575 | 64.26 | 0 | 0 | 11.185 | 3.4998 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 10 | 61 | 99.9997 | 99.99 | 10.962 | 91.8015 | 37.521 | 0 | 0.057 | 0.057 | 39 | 10 | 8 | 83920 | 235666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所石桥网格 | A | 17414 | 4.03 | 30.77 | 44 | 48.63:1.09:35.32:14.96 | 232 | 16.947 | 11.6316 | 37.08 | 0.84 | 0.37081 | 16.878 | 7.4506 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33.52 | 72 | 11 | 100 | 0 | 0 | 10 | 46 | 99.9995 | 99.99 | 11.34 | 93.723 | 46.656 | 0.0855 | 0.1615 | 0.0475 | 46 | 10 | 1 | 110590 | 115943 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所松艮网格 | A | 9427 | 0.85 | 20.58 | 44 | 40.57:0.06:32.37:27 | 103 | 2.673 | 0.414 | 24.8 | 0.11 | 0.11319 | 7.047 | 7.2512 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.92 | 177 | 41 | 100 | 0 | 0 | 5 | 76 | 99.9983 | 99.99 | 12.5475 | 100 | 74.034 | 0.836 | 0.228 | 0.266 | 9 | 8 | 0 | 45220 | 51964 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所文晖网格 | A | 13219 | 0.93 | 32.98 | 42 | 41.9:0.05:13.61:44.44 | 114 | 4.77 | 2.457 | 39.73 | 0 | 0 | 9.445 | 7.5321 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 10 | 100 | 0 | 0 | 3 | 35 | 99.9967 | 99.99 | 9.387 | 100 | 73.962 | 0.7885 | 0.095 | 0.38 | 15 | 9 | 3 | 60600 | 64796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所武林网格 | A+ | 5070 | 0.7 | 45.03 | 63 | 8.52:0:74.56:16.92 | 88 | 35.388 | 17.064 | 54.26 | 0 | 0 | 4.37 | 1.8735 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8.14 | 183 | 9 | 100 | 0 | 0 | 8 | 17 | 99.9999 | 99.99 | 10.857 | 93.345 | 72.207 | 0.1045 | 0.2755 | 0.0665 | 7 | 8 | 10 | 19800 | 213450 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所香寺网格 | A | 27308 | 3.28 | 47.84 | 55 | 48.57:0.93:34.36:16.14 | 323 | 9.999 | 2.7468 | 57.65 | 0 | 0 | 18.5 | 6.1536 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 83.6 | 260 | 71 | 100 | 0 | 0 | 10 | 67 | 99.9962 | 99.99 | 7.5075 | 98.133 | 64.827 | 0.8265 | 0.152 | 0.6365 | 60 | 25 | 2 | 162420 | 138215 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所新华网格 | A+ | 18690 | 1.01 | 38.33 | 50 | 41.68:0:40.72:17.6 | 158 | 13.392 | 0.5148 | 46.18 | 0 | 0 | 14.135 | 8.6621 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.78 | 364 | 59 | 100 | 0 | 0 | 15 | 27 | 99.999 | 99.99 | 11.1615 | 100 | 57.591 | 0.4275 | 0.1615 | 0.1805 | 20 | 11 | 0 | 79890 | 83293 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所长德网格 | A | 4355 | 0.88 | 14.72 | 51 | 44.48:0:22.17:33.35 | 57 | 3.888 | 0 | 17.74 | 1.28 | 1.7662 | 3.246 | 4.479 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.51 | 158 | 18 | 100 | 0 | 0 | 5 | 22 | 99.999 | 99.99 | 9.366 | 74.298 | 32.832 | 0 | 0.133 | 0.3135 | 5 | 6 | 2 | 30790 | 41682 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所昭庆网格 | A+ | 15475 | 0.92 | 36.45 | 54 | 41.52:0.2:33.12:25.16 | 132 | 11.178 | 1.4976 | 43.93 | 0 | 0 | 11.087 | 7.8927 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24.09 | 119 | 25 | 100 | 0 | 0 | 8 | 32 | 99.9999 | 99.99 | 9.5445 | 93.2925 | 83.475 | 0.0855 | 0.2565 | 0.171 | 16 | 9 | 2 | 68190 | 72282 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所半山网格 | A | 16785 | 11.07 | 30.77 | 41 | 43.52:0.08:16.78:39.62 | 217 | 10.998 | 0.9756 | 37.08 | 0.19 | 0.089025 | 15.393 | 7.2124 | 0.02 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 66 | 99.9995 | 99.99 | 7.56 | 97.419 | 43.128 | 0.589 | 0.1235 | 0.2185 | 28 | 10 | 5 | 116840 | 96584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所北秀网格 | A | 25516 | 2.99 | 46.35 | 47 | 52.58:1.38:18.7:27.34 | 327 | 25.56 | 12.1932 | 55.85 | 2.56 | 0.83392 | 22.838 | 7.4395 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 100 | 0 | 0 | 12 | 70 | 99.9993 | 99.99 | 10.059 | 99.9495 | 32.904 | 0.133 | 0.095 | 0.095 | 65 | 12 | 2 | 182030 | 124955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所北站网格 | A | 9935 | 1.09 | 30.11 | 46 | 38.14:0.36:22.13:39.37 | 199 | 8.244 | 11.9916 | 36.28 | 0 | 0 | 4.469 | 2.3933 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 8 | 127 | 99.9994 | 99.99 | 7.35 | 100 | 33.03 | 0.7125 | 0.0855 | 0.209 | 89 | 8 | 0 | 111730 | 74996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所东文网格 | A | 23426 | 1.57 | 37.88 | 49 | 45.1:0.29:42.02:12.59 | 214 | 7.848 | 2.7072 | 45.64 | 0 | 0 | 18.3 | 9.8033 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 233 | 32 | 100 | 0 | 0 | 13 | 96 | 99.9995 | 99.99 | 9.324 | 100 | 55.863 | 0.475 | 0.1235 | 0.3705 | 18 | 12 | 2 | 118490 | 68182 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所方家网格 | A | 23712 | 2.12 | 59.33 | 47 | 53.96:0.94:35.9:9.2 | 320 | 38.997 | 11.4156 | 71.49 | 0.26 | 0.074029 | 17.062 | 4.858 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 31.45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 66 | 99.9999 | 99.99 | 7.9275 | 96.5685 | 31.626 | 0.494 | 0.0665 | 0.1045 | 100 | 16 | 5 | 212500 | 138715 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所工业网格 | A | 10697 | 3.19 | 49.44 | 56 | 22.7:15.37:49.84:12.09 | 232 | 21.069 | 5.2704 | 59.57 | 0 | 0 | 9.826 | 3.6407 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18.58 | 64 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 62 | 99.9999 | 99.99 | 7.4655 | 100 | 36.558 | 0 | 0.076 | 0.247 | 49 | 12 | 6 | 87290 | 182600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所拱宸网格 | A | 6857 | 0.91 | 17.1 | 53 | 33.79:0:29.63:36.58 | 60 | 6.003 | 0 | 20.6 | 0.05 | 0.075177 | 5.114 | 7.6891 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 118 | 10 | 100 | 0 | 0 | 5 | 17 | 99.9997 | 99.99 | 8.5785 | 100 | 60.156 | 0.6365 | 0.3135 | 0.323 | 7 | 6 | 0 | 30060 | 36450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所杭钢网格 | A | 2186 | 2.47 | 8.26 | 59 | 9.48:0:63.36:27.16 | 54 | 9.837 | 15.2784 | 9.96 | 2.29 | 3.0237 | 4.98 | 6.5756 | 0.2 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 4 | 99.9997 | 99.99 | 3.99 | 59.3775 | 12.195 | 0 | 0.1235 | 0.057 | 22 | 2 | 4 | 27540 | 48195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所红旗网格 | A | 12335 | 2.53 | 49.48 | 44 | 32.12:22.57:35.62:9.69 | 254 | 4.032 | 1.5948 | 59.62 | 0 | 0 | 14.145 | 4.7531 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 53 | 99.9998 | 99.99 | 7.476 | 100 | 44.676 | 0.114 | 0.133 | 0.0475 | 77 | 9 | 8 | 105970 | 191627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所金昌网格 | A | 9593 | 2.82 | 27.88 | 36 | 32.53:0:38.04:29.43 | 157 | 16.182 | 0.4842 | 33.59 | 0.52 | 0.26125 | 6.366 | 3.1983 | 0.2 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 23 | 99.999 | 99.99 | 9.786 | 80.325 | 18.558 | 0.2375 | 0.19 | 0.0475 | 28 | 6 | 2 | 79520 | 119524 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所康桥网格 | A | 17811 | 3.43 | 31.45 | 43 | 53.98:11.21:16.03:18.78 | 308 | 13.86 | 6.714 | 37.89 | 1.89 | 0.80506 | 13.446 | 5.7275 | 0.2 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 100 | 0 | 0 | 9 | 72 | 99.9992 | 99.99 | 5.88 | 88.7985 | 16.974 | 0.152 | 0.133 | 0.0855 | 82 | 17 | 2 | 160360 | 74404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所康贤网格 | A | 5368 | 2.99 | 19.07 | 55 | 17.95:22.51:10.86:48.68 | 145 | 15.201 | 6.534 | 22.98 | 0.48 | 0.36376 | 2.617 | 1.9833 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 32 | 99.9996 | 99.99 | 6.132 | 90.0165 | 16.434 | 0.19 | 0.1995 | 0.152 | 51 | 8 | 2 | 47850 | 84104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所桥西网格 | A | 25273 | 2.53 | 55.38 | 49 | 55.05:0:29.29:15.66 | 299 | 58.329 | 0.018 | 66.73 | 0.08 | 0.028055 | 12.841 | 4.5032 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5.64 | 6 | 2 | 100 | 0 | 0 | 11 | 60 | 100 | 99.99 | 10.9935 | 100 | 41.4 | 0 | 0.0855 | 0.095 | 39 | 14 | 1 | 183060 | 102092 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所庆隆网格 | A | 17438 | 1.38 | 35.95 | 43 | 65.87:0:20.45:13.68 | 262 | 4.662 | 5.4216 | 43.32 | 0.07 | 0.028574 | 28.762 | 11.7405 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 4 | 100 | 0 | 0 | 7 | 42 | 100 | 99.99 | 11.172 | 94.899 | 38.844 | 0 | 0.057 | 0.0285 | 83 | 15 | 0 | 158710 | 86272 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所上塘网格 | A | 9908 | 3.7 | 56.58 | 55 | 40.24:0.01:24.29:35.46 | 250 | 20.34 | 11.5344 | 68.18 | 2 | 0.50751 | 12.118 | 3.075 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 22 | 2 | 100 | 0 | 0 | 15 | 56 | 100 | 99.99 | 8.7675 | 99.2145 | 26.739 | 0.057 | 0.133 | 0.038 | 49 | 11 | 7 | 111700 | 282382 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所申花网格 | A | 8660 | 1.71 | 29.14 | 56 | 36.92:0:54.9:8.18 | 117 | 5.508 | 0.9612 | 35.11 | 0 | 0 | 12.476 | 7.2047 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5.03 | 16 | 1 | 100 | 0 | 0 | 6 | 31 | 100 | 99.99 | 11.424 | 100 | 30.924 | 0 | 0.057 | 0.228 | 16 | 8 | 2 | 67150 | 106014 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所桃源网格 | A | 2191 | 5.65 | 22.66 | 81 | 7.65:2.1:38.07:52.18 | 63 | 4.212 | 0.7488 | 27.3 | 0 | 0 | 23.639 | 21.0538 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 32 | 99.9942 | 99.99 | 6.2685 | 95.046 | 40.284 | 0.741 | 0.2375 | 1.121 | 3 | 6 | 5 | 13650 | 98629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所霞湾网格 | A | 20861 | 2.33 | 62.18 | 60 | 36.54:0.2:47.86:15.4 | 247 | 26.883 | 4.2642 | 74.93 | 5.21 | 1.5784 | 27.257 | 8.2577 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60.14 | 43 | 22 | 100 | 0 | 0 | 16 | 52 | 99.9986 | 99.99 | 8.799 | 90.363 | 87.876 | 0.2375 | 0.133 | 0.4465 | 35 | 14 | 8 | 118930 | 211150 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所祥符网格 | A | 14083 | 1.33 | 24.03 | 54 | 55.53:0:33.21:11.26 | 131 | 15.165 | 0.5976 | 28.96 | 0 | 0 | 4.073 | 3.4687 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 29 | 100 | 99.99 | 10.08 | 100 | 36.909 | 0.1235 | 0.1235 | 0.019 | 10 | 8 | 0 | 76370 | 41050 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所祥西网格 | A | 14161 | 1.86 | 50.92 | 55 | 37.47:0.31:51.78:10.44 | 217 | 24.102 | 18.9108 | 61.35 | 0 | 0 | 11.906 | 4.4771 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 48 | 99.9997 | 99.99 | 8.4525 | 97.7655 | 34.002 | 0.19 | 0.076 | 0.076 | 51 | 10 | 5 | 111440 | 154489 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所小河网格 | A | 20468 | 1.56 | 28.23 | 50 | 68.63:0.23:20.25:10.89 | 171 | 21.492 | 4.2732 | 34.02 | 0.68 | 0.49286 | 15.426 | 11.1807 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.03 | 156 | 25 | 100 | 0 | 0 | 9 | 47 | 99.9999 | 99.99 | 10.5315 | 95.1405 | 71.01 | 0 | 0.114 | 0.1045 | 6 | 9 | 2 | 98690 | 39280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所隐秀网格 | A | 20668 | 1.61 | 48.52 | 61 | 33.81:0.16:54.49:11.54 | 193 | 28.116 | 2.4228 | 58.47 | 0.1 | 0.052223 | 6.843 | 3.5736 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.23 | 90 | 22 | 100 | 0 | 0 | 14 | 40 | 99.9979 | 99.99 | 9.8805 | 99.2145 | 111.447 | 0.2945 | 0.171 | 0.418 | 39 | 12 | 4 | 89640 | 101848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所余塘网格 | A | 8821 | 1.18 | 29.76 | 66 | 31.07:0:57.66:11.27 | 97 | 11.232 | 0 | 35.86 | 0 | 0 | 7.574 | 6.1455 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 23 | 99.9994 | 99.99 | 9.5655 | 95.3085 | 45.684 | 0.19 | 0.0855 | 0.114 | 7 | 6 | 4 | 56760 | 66484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所运河网格 | A | 8272 | 3.01 | 23.11 | 49 | 33.75:0:51.52:14.73 | 157 | 3.105 | 8.784 | 27.85 | 1.72 | 0.81501 | 6.118 | 2.899 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 25 | 99.9988 | 99.99 | 7.245 | 100 | 40.806 | 0 | 0.095 | 0.4465 | 68 | 6 | 3 | 85000 | 126041 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所智谷网格 | A | 5619 | 4.1 | 30.69 | 45 | 45.5:2.1:19.7:32.7 | 113 | 4.257 | 4.6728 | 55.98 | 0.85 | 0.77739 | 4.165 | 3.8092 | 0.6 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10.9 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 6 | 26 | 99.9954 | 99.99 | 8.5155 | 100 | 31.563 | 2.717 | 0.3135 | 1.026 | 19 | 6 | 1 | 45100 | 64240 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
生成网格提升表