## XX县网格属性表（2026年底）
所属地市 | 所属县公司 | 所属供电所 | 网格名称 | 网格类型 | 现状低压用户规模 | 供电面积 | 现状负荷 | 现状负荷年平均峰谷差率 | 现状负荷结构（居民用电量:商业用电量:工业用电量:其他用电量） | 现状中压用户规模 | 存量用户未来两年增长负荷 | 新增用户未来两年增长容量 | 饱和负荷 | 现状分布式能源装机 | 现状分布式能源渗透率 | 现状充电桩容量 | 现状充电桩渗透率 | 未来两年新增分布式能源需求 | 未来两年新增充电桩接入需求 | 防风等级 | 防洪涝等级 | 防冰雪等级 | 防雷暴等级 | 单辐射线路数量 | 不满足N-1的线路数量 | 中压线路大分支线 | 非站间联络线路数量 | 非标准网架线路数量 | 老旧中压线路长度 | 老旧中压开关数量 | 老旧及高耗能配变数量 | 线路智能化率 | 灾害易发区域不满足要求的中压线路数 | 易受洪涝灾害影响区域地下配电站房数 | 中低压线路缺陷数 | 中低压线路隐患数 | 供电可靠率RS-3 | 全口径电压合格率 | 电网设备综合利用率 | 同期线损达标率 | 95598万户故障工单数 | 线路年平均故障次数 | 配变年平均故障台次 | 低压用户年平均故障次数 | 电能质量不达标台区数量 | 中压公用线路数量 | 中压专用线路数量 | 配变公变容量 | 配变专变容量 | 负荷较重的上级主变数量 | 重过载中压线路数量 | 重过载配变数量 | 负荷较重中压线路数量 | 负荷较重配变数量 | 分布式电源倒送线路数量 | 分布式电源倒送配变数量 | 分布式电源接入受限线路数量 | 分布式电源接入受限配变数量 | 充电桩接入受限台区数量 | 负荷智能调节能力
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所白石网格 | A | 8128 | 1.82 | 39.02 | 48 | 29.44:0:63.63:6.93 | 125 | 19.5539 | 3.143 | 45 | 0 | 0 | 8.156 | 5.0203 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 30 | 99.9999 | 99.99 | 10.7494 | 100 | 54.6831 | 0.12635 | 0.099275 | 0.01805 | 25 | 6 | 8 | 60680 | 101780 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所北体网格 | A | 10647 | 1.02 | 27.06 | 52 | 43.76:1.4:30.49:24.35 | 168 | 11.3715 | 0.65493 | 31.21 | 0 | 0 | 7.413 | 5.0091 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | 28 | 100 | 0 | 0 | 9 | 34 | 99.9973 | 99.99 | 7.8939 | 100 | 56.7648 | 0.5054 | 0.16245 | 0.27977 | 42 | 8 | 1 | 71330 | 76660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所朝晖网格 | A | 6855 | 1 | 51.32 | 62 | 26.3:0:58.19:15.51 | 126 | 32.5071 | 0.4446 | 59.18 | 0.07 | 0.035014 | 12.816 | 6.4106 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 84 | 22 | 100 | 0 | 0 | 3 | 38 | 99.9999 | 99.99 | 11.466 | 96.579 | 53.9946 | 0.11732 | 0.17147 | 0.09025 | 26 | 12 | 4 | 62040 | 137880 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所潮王网格 | A | 23983 | 1.43 | 36.99 | 48 | 58.83:0.33:30.07:10.77 | 200 | 2.642 | 2.6881 | 42.65 | 0.19 | 0.12338 | 17.965 | 11.6656 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6.16 | 358 | 33 | 100 | 0 | 0 | 15 | 79 | 99.9989 | 99.99 | 11.8849 | 100 | 71.7255 | 0.1805 | 0.17147 | 0.17147 | 18 | 14 | 1 | 97510 | 56490 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所大关网格 | A | 11559 | 0.86 | 26.07 | 55 | 41.52:0:50.12:8.36 | 74 | 7.5411 | 2.2914 | 30.06 | 0.22 | 0.22251 | 8.741 | 8.8409 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.53 | 35 | 19 | 100 | 0 | 0 | 7 | 23 | 99.9997 | 99.99 | 9.6689 | 100 | 61.9083 | 0.11732 | 0.11732 | 0.30685 | 8 | 7 | 1 | 38130 | 60740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所东新网格 | A | 7456 | 0.85 | 11.25 | 46 | 47.23:0:19.3:33.47 | 63 | 12.2692 | 2.3974 | 12.97 | 0 | 0 | 5.687 | 7.8888 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.54 | 145 | 19 | 100 | 0 | 0 | 3 | 14 | 99.9986 | 99.99 | 7.8388 | 77.1089 | 78.3837 | 0.64077 | 0.18952 | 0.099275 | 5 | 4 | 3 | 28390 | 43700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所凤起网格 | A+ | 17010 | 1.1 | 51.65 | 59 | 26.8:0:58.75:14.45 | 143 | 12.9447 | 1.2021 | 59.55 | 0.36 | 0.19938 | 12.814 | 7.0968 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 269 | 42 | 100 | 0 | 0 | 11 | 18 | 99.997 | 99.99 | 11.9291 | 100 | 74.8926 | 0.31588 | 0.2166 | 0.0361 | 14 | 13 | 4 | 54580 | 125980 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所广场网格 | A+ | 18535 | 1.35 | 42.63 | 55 | 38.81:0:31.24:29.95 | 130 | 14.2015 | 1.6074 | 49.15 | 0 | 0 | 13.99 | 8.4409 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 31.17 | 233 | 34 | 100 | 0 | 0 | 7 | 60 | 100 | 99.99 | 10.0769 | 92.5328 | 70.1379 | 0.063175 | 0.1083 | 0.12635 | 8 | 13 | 2 | 65430 | 100310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所杭氧网格 | A | 15165 | 2.32 | 26.96 | 37 | 70.38:0.09:17.55:11.98 | 219 | 34.7045 | 7.2094 | 31.08 | 0.48 | 0.2225 | 11.548 | 5.353 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.76 | 8 | 10 | 100 | 0 | 0 | 4 | 41 | 99.998 | 99.99 | 6.9127 | 94.1535 | 55.323 | 1.083 | 0.15343 | 0.48735 | 92 | 10 | 2 | 127960 | 87770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所湖墅网格 | A | 10103 | 0.74 | 18.27 | 50 | 54.46:0:26.24:19.3 | 100 | 3.8561 | 0.3933 | 21.06 | 0 | 0 | 9.723 | 14.3323 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | 19 | 100 | 0 | 0 | 12 | 60 | 99.9977 | 99.99 | 9.3271 | 100 | 56.1411 | 0.3971 | 0.2527 | 0.1805 | 17 | 7 | 2 | 44240 | 23600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华车网格 | A | 4167 | 1.77 | 12.27 | 54 | 16.42:0:58.15:25.43 | 91 | 3.343 | 10.8277 | 14.15 | 0.04 | 0.045543 | 0.188 | 0.21405 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 25 | 99.9968 | 99.99 | 5.4353 | 100 | 17.3016 | 0.9025 | 0.1805 | 0.64077 | 51 | 5 | 0 | 43900 | 43930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华丰网格 | A | 11469 | 1.71 | 41.12 | 29 | 17.26:6.44:70.92:5.38 | 177 | 19.2974 | 6.8639 | 47.41 | 0 | 0 | 8.74 | 3.5804 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 100 | 0 | 0 | 10 | 43 | 99.9984 | 99.99 | 10.4076 | 100 | 24.5997 | 0.0722 | 0.13537 | 0.09025 | 46 | 10 | 3 | 83700 | 160410 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华宁网格 | A | 17871 | 2.45 | 43.14 | 53 | 42.15:10.31:24.78:22.76 | 242 | 18.545 | 1.2209 | 49.75 | 0.21 | 0.096881 | 13.535 | 6.2442 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 78 | 1 | 100 | 0 | 0 | 14 | 76 | 99.9988 | 99.99 | 11.3778 | 100 | 24.3972 | 0.42418 | 0.16245 | 0.15343 | 67 | 13 | 2 | 123570 | 93190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所米市网格 | A | 7653 | 0.73 | 24.96 | 53 | 26.51:0:49.59:23.9 | 95 | 3.5311 | 1.2312 | 28.78 | 0 | 0 | 5.833 | 4.9128 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 122 | 14 | 100 | 0 | 0 | 3 | 31 | 99.9999 | 99.99 | 10.0438 | 96.9869 | 52.8444 | 0 | 0.48735 | 0.045125 | 0 | 7 | 3 | 38300 | 80430 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所密渡网格 | A+ | 9158 | 0.69 | 26.99 | 62 | 24.86:0:58.34:16.8 | 73 | 4.0527 | 1.6861 | 31.12 | 0 | 0 | 3.309 | 3.6109 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8.02 | 55 | 10 | 100 | 0 | 0 | 8 | 91 | 99.9999 | 99.99 | 11.8849 | 100 | 81.5508 | 0 | 0.2166 | 0.027075 | 4 | 5 | 1 | 30380 | 61260 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所三塘网格 | A | 10012 | 1.67 | 55.73 | 53 | 19.99:0.12:70.33:9.56 | 185 | 14.5179 | 10.0463 | 64.26 | 0 | 0 | 12.925 | 3.965 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 10 | 61 | 99.9998 | 99.99 | 11.5101 | 96.3916 | 33.7689 | 0 | 0.05415 | 0.05415 | 39 | 10 | 8 | 85600 | 240380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所石桥网格 | A | 17501 | 4.03 | 32.16 | 43 | 48.63:1.09:35.32:14.96 | 234 | 16.0997 | 11.05 | 37.08 | 0.84 | 0.36354 | 18.618 | 8.0576 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33.52 | 72 | 11 | 100 | 0 | 0 | 10 | 46 | 99.9996 | 99.99 | 11.907 | 98.4091 | 41.9904 | 0.081225 | 0.15343 | 0.045125 | 46 | 10 | 1 | 112800 | 118260 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所松艮网格 | A | 9474 | 0.85 | 21.51 | 43 | 40.57:0.06:32.37:27 | 104 | 2.5394 | 0.3933 | 24.8 | 0.11 | 0.11098 | 7.187 | 7.2508 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.92 | 177 | 41 | 100 | 0 | 0 | 5 | 76 | 99.9984 | 99.99 | 13.1749 | 100 | 66.6306 | 0.7942 | 0.2166 | 0.2527 | 9 | 8 | 0 | 46120 | 53000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所文晖网格 | A | 13285 | 0.93 | 34.46 | 41 | 41.9:0.05:13.61:44.44 | 115 | 4.5315 | 2.3342 | 39.73 | 0 | 0 | 9.585 | 7.4941 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 10 | 100 | 0 | 0 | 3 | 35 | 99.9968 | 99.99 | 9.8564 | 100 | 66.5658 | 0.74908 | 0.09025 | 0.361 | 15 | 9 | 3 | 61810 | 66090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所武林网格 | A+ | 5095 | 0.7 | 47.05 | 62 | 8.52:0:74.56:16.92 | 89 | 33.6186 | 16.2108 | 54.26 | 0 | 0 | 5.31 | 2.2318 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8.14 | 183 | 9 | 100 | 0 | 0 | 8 | 17 | 99.9999 | 99.99 | 11.3999 | 98.0122 | 64.9863 | 0.099275 | 0.26172 | 0.063175 | 7 | 8 | 10 | 20200 | 217720 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所香寺网格 | A | 27445 | 3.28 | 49.99 | 54 | 48.57:0.93:34.36:16.14 | 326 | 9.4991 | 2.6095 | 57.65 | 0 | 0 | 19.44 | 6.3395 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 83.6 | 260 | 65 | 100 | 0 | 0 | 10 | 67 | 99.9963 | 99.99 | 7.8829 | 100 | 58.3443 | 0.78517 | 0.1444 | 0.60467 | 60 | 25 | 2 | 165670 | 140980 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所新华网格 | A+ | 18783 | 1.01 | 40.05 | 49 | 41.68:0:40.72:17.6 | 160 | 12.7224 | 0.48906 | 46.18 | 0 | 0 | 14.275 | 8.5761 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.78 | 364 | 57 | 100 | 0 | 0 | 13 | 27 | 99.9992 | 99.99 | 11.7196 | 100 | 51.8319 | 0.40613 | 0.15343 | 0.17147 | 20 | 11 | 0 | 81490 | 84960 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所长德网格 | A | 4377 | 0.88 | 15.38 | 50 | 44.48:0:22.17:33.35 | 58 | 3.6936 | 0 | 17.74 | 1.28 | 1.7314 | 3.386 | 4.58 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.51 | 158 | 16 | 100 | 0 | 0 | 5 | 22 | 99.999 | 99.99 | 9.8343 | 78.0129 | 29.5488 | 0 | 0.12635 | 0.29783 | 5 | 6 | 2 | 31410 | 42520 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所昭庆网格 | A+ | 15552 | 0.92 | 38.1 | 53 | 41.52:0.2:33.12:25.16 | 133 | 10.6191 | 1.4227 | 43.93 | 0 | 0 | 11.227 | 7.8357 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24.09 | 115 | 25 | 100 | 0 | 0 | 8 | 32 | 99.9999 | 99.99 | 10.0217 | 97.9571 | 75.1275 | 0.081225 | 0.24368 | 0.16245 | 16 | 9 | 2 | 69550 | 73730 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所半山网格 | A | 16869 | 11.07 | 32.16 | 40 | 43.52:0.08:16.78:39.62 | 219 | 10.4481 | 0.92682 | 37.08 | 0.2 | 0.09187 | 17.133 | 7.87 | 0.02 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 27.4 | 5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 66 | 99.9996 | 99.99 | 7.938 | 100 | 38.8152 | 0.55955 | 0.11732 | 0.20758 | 28 | 10 | 5 | 119180 | 98520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所北秀网格 | A | 25644 | 2.99 | 48.43 | 46 | 52.58:1.38:18.7:27.34 | 330 | 24.282 | 11.5835 | 55.85 | 2.56 | 0.81758 | 24.578 | 7.8494 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 100 | 0 | 0 | 10 | 70 | 99.9994 | 99.99 | 10.5619 | 100 | 29.6136 | 0.12635 | 0.09025 | 0.09025 | 65 | 12 | 2 | 185670 | 127450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所北站网格 | A | 9985 | 1.09 | 31.46 | 45 | 38.14:0.36:22.13:39.37 | 201 | 7.8318 | 11.392 | 36.28 | 0 | 0 | 4.609 | 2.4199 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 7 | 127 | 99.9995 | 99.99 | 7.7175 | 100 | 29.727 | 0.67688 | 0.081225 | 0.19855 | 89 | 8 | 0 | 113960 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所东文网格 | A | 23543 | 1.57 | 39.58 | 48 | 45.1:0.29:42.02:12.59 | 216 | 7.4556 | 2.5718 | 45.64 | 0 | 0 | 19.24 | 10.1045 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 232 | 28 | 100 | 0 | 0 | 12 | 96 | 99.9996 | 99.99 | 9.7902 | 100 | 50.2767 | 0.45125 | 0.11732 | 0.35197 | 18 | 12 | 2 | 120860 | 69550 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所方家网格 | A | 23831 | 2.12 | 62 | 46 | 53.96:0.94:35.9:9.2 | 323 | 37.0472 | 10.8448 | 71.49 | 0.26 | 0.072577 | 18.002 | 5.0251 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 31.45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 66 | 100 | 99.99 | 8.3239 | 100 | 28.4634 | 0.4693 | 0.063175 | 0.099275 | 100 | 16 | 5 | 216750 | 141490 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所工业网格 | A | 10750 | 3.19 | 51.66 | 55 | 22.7:15.37:49.84:12.09 | 234 | 20.0156 | 5.0069 | 59.57 | 0 | 0 | 11.566 | 4.2014 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18.58 | 64 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 62 | 100 | 99.99 | 7.8388 | 100 | 32.9022 | 0 | 0.0722 | 0.23465 | 49 | 12 | 6 | 89040 | 186250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所拱宸网格 | A | 6891 | 0.91 | 17.87 | 52 | 33.79:0:29.63:36.58 | 61 | 5.7028 | 0 | 20.6 | 0.05 | 0.073703 | 5.254 | 7.7447 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 117 | 9 | 100 | 0 | 0 | 4 | 17 | 99.9998 | 99.99 | 9.0074 | 100 | 54.1404 | 0.60467 | 0.29783 | 0.30685 | 7 | 6 | 0 | 30660 | 37180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所杭钢网格 | A | 2197 | 2.47 | 8.64 | 58 | 9.48:0:63.36:27.16 | 55 | 9.3452 | 14.5145 | 9.96 | 2.39 | 3.0939 | 6.72 | 8.699 | 0.2 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 4 | 99.9998 | 99.99 | 4.1895 | 62.3464 | 10.9755 | 0 | 0.11732 | 0.05415 | 22 | 2 | 4 | 28090 | 49160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所红旗网格 | A | 12397 | 2.53 | 51.71 | 43 | 32.12:22.57:35.62:9.69 | 257 | 3.8304 | 1.5151 | 59.62 | 0 | 0 | 15.885 | 5.2331 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 53 | 99.9999 | 99.99 | 7.8498 | 100 | 40.2084 | 0.1083 | 0.12635 | 0.045125 | 77 | 9 | 8 | 108090 | 195460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所金昌网格 | A | 9641 | 2.82 | 29.13 | 35 | 32.53:0:38.04:29.43 | 159 | 15.3729 | 0.45999 | 33.59 | 0.62 | 0.30539 | 6.506 | 3.2046 | 0.2 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 23 | 99.9991 | 99.99 | 10.2753 | 84.3413 | 16.7022 | 0.22562 | 0.1805 | 0.045125 | 28 | 8 | 2 | 81110 | 121910 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所康桥网格 | A | 17900 | 3.43 | 32.86 | 42 | 53.98:11.21:16.03:18.78 | 311 | 13.167 | 6.3783 | 37.89 | 1.99 | 0.83104 | 14.386 | 6.0077 | 0.2 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 100 | 0 | 0 | 7 | 72 | 99.9993 | 99.99 | 6.174 | 93.2384 | 15.2766 | 0.1444 | 0.12635 | 0.081225 | 82 | 17 | 2 | 163570 | 75890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所康贤网格 | A | 5395 | 2.99 | 19.93 | 54 | 17.95:22.51:10.86:48.68 | 146 | 14.441 | 6.2073 | 22.98 | 0.48 | 0.35661 | 2.757 | 2.0483 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 32 | 99.9997 | 99.99 | 6.4386 | 94.5173 | 14.7906 | 0.1805 | 0.18952 | 0.1444 | 51 | 8 | 2 | 48810 | 85790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所桥西网格 | A | 25399 | 2.53 | 57.87 | 48 | 55.05:0:29.29:15.66 | 302 | 55.4126 | 0.0171 | 66.73 | 0.08 | 0.027506 | 13.781 | 4.7382 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5.64 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9 | 60 | 100 | 99.99 | 11.5432 | 100 | 37.26 | 0 | 0.081225 | 0.09025 | 39 | 14 | 1 | 186720 | 104130 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所庆隆网格 | A | 17525 | 1.38 | 37.57 | 42 | 65.87:0:20.45:13.68 | 265 | 4.4289 | 5.1505 | 43.32 | 0.07 | 0.028013 | 30.502 | 12.2067 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 4 | 100 | 0 | 0 | 6 | 42 | 100 | 99.99 | 11.7306 | 99.644 | 34.9596 | 0 | 0.05415 | 0.027075 | 83 | 15 | 0 | 161880 | 88000 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所上塘网格 | A | 9958 | 3.7 | 59.13 | 54 | 40.24:0.01:24.29:35.46 | 253 | 19.323 | 10.9577 | 68.18 | 2 | 0.49756 | 13.858 | 3.4476 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.1 | 22 | 2 | 100 | 0 | 0 | 15 | 56 | 100 | 99.99 | 9.2059 | 100 | 24.0651 | 0.05415 | 0.12635 | 0.0361 | 49 | 11 | 7 | 113930 | 288030 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所申花网格 | A | 8703 | 1.71 | 30.45 | 55 | 36.92:0:54.9:8.18 | 118 | 5.2326 | 0.91314 | 35.11 | 0 | 0 | 14.216 | 8.0489 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5.03 | 16 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 31 | 100 | 99.99 | 11.9952 | 100 | 27.8316 | 0 | 0.05415 | 0.2166 | 16 | 8 | 2 | 68490 | 108130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所桃源网格 | A | 2202 | 5.65 | 23.68 | 80 | 7.65:2.1:38.07:52.18 | 64 | 4.0014 | 0.71136 | 27.3 | 0 | 0 | 24.579 | 21.4626 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 32 | 99.9943 | 99.99 | 6.5819 | 99.7983 | 36.2556 | 0.70395 | 0.22562 | 1.065 | 3 | 6 | 5 | 13920 | 100600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所霞湾网格 | A | 20965 | 2.33 | 64.98 | 59 | 36.54:0.2:47.86:15.4 | 249 | 25.5389 | 4.051 | 74.93 | 5.21 | 1.5475 | 28.197 | 8.375 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60.14 | 43 | 19 | 100 | 0 | 0 | 16 | 52 | 99.9987 | 99.99 | 9.239 | 94.8812 | 79.0884 | 0.22562 | 0.12635 | 0.42418 | 35 | 14 | 8 | 121310 | 215370 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所祥符网格 | A | 14153 | 1.33 | 25.11 | 53 | 55.53:0:33.21:11.26 | 132 | 14.4068 | 0.56772 | 28.96 | 0 | 0 | 4.213 | 3.5176 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 31 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100 | 99.99 | 10.584 | 100 | 33.2181 | 0.11732 | 0.11732 | 0.01805 | 10 | 8 | 0 | 77900 | 41870 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所祥西网格 | A | 14232 | 1.86 | 53.21 | 54 | 37.47:0.31:51.78:10.44 | 219 | 22.8969 | 17.9653 | 61.35 | 0 | 0 | 13.646 | 5.0308 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 48 | 99.9998 | 99.99 | 8.8751 | 100 | 30.6018 | 0.1805 | 0.0722 | 0.0722 | 51 | 10 | 5 | 113670 | 157580 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所小河网格 | A | 20570 | 1.56 | 29.5 | 49 | 68.63:0.23:20.25:10.89 | 173 | 20.4174 | 4.0595 | 34.02 | 0.68 | 0.48319 | 15.566 | 11.0609 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.03 | 156 | 22 | 100 | 0 | 0 | 9 | 47 | 99.9999 | 99.99 | 11.0581 | 99.8975 | 63.909 | 0 | 0.1083 | 0.099275 | 6 | 9 | 2 | 100660 | 40070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所隐秀网格 | A | 20771 | 1.61 | 50.71 | 60 | 33.81:0.16:54.49:11.54 | 195 | 26.7102 | 2.3017 | 58.47 | 0.1 | 0.051201 | 6.983 | 3.5753 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6.83 | 90 | 13 | 100 | 0 | 0 | 14 | 40 | 99.998 | 99.99 | 10.3745 | 100 | 100.3023 | 0.27977 | 0.16245 | 0.3971 | 39 | 12 | 4 | 91430 | 103880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所余塘网格 | A | 8865 | 1.18 | 31.1 | 65 | 31.07:0:57.66:11.27 | 98 | 10.6704 | 0 | 35.86 | 0 | 0 | 9.314 | 7.4091 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 23 | 99.9995 | 99.99 | 10.0438 | 100 | 41.1156 | 0.1805 | 0.081225 | 0.1083 | 7 | 6 | 4 | 57900 | 67810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所运河网格 | A | 8313 | 3.01 | 24.15 | 48 | 33.75:0:51.52:14.73 | 159 | 2.9497 | 8.3448 | 27.85 | 1.72 | 0.79903 | 7.858 | 3.6505 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 25 | 99.9989 | 99.99 | 7.6072 | 100 | 36.7254 | 0 | 0.09025 | 0.42418 | 68 | 10 | 3 | 86700 | 128560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所智谷网格 | A | 5647 | 4.1 | 41.39 | 44 | 45.5:2.1:19.7:32.7 | 114 | 4.0442 | 4.4392 | 55.98 | 1.15 | 1.0312 | 4.305 | 3.8603 | 0.6 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 6 | 26 | 99.9955 | 99.99 | 8.9413 | 100 | 28.4067 | 2.5812 | 0.29783 | 0.9747 | 19 | 18 | 1 | 46000 | 65520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
生成网格提升表