## XX县网格属性表（2027年底）
所属地市 | 所属县公司 | 所属供电所 | 网格名称 | 网格类型 | 现状低压用户规模 | 供电面积 | 现状负荷 | 现状负荷年平均峰谷差率 | 现状负荷结构（居民用电量:商业用电量:工业用电量:其他用电量） | 现状中压用户规模 | 存量用户未来两年增长负荷 | 新增用户未来两年增长容量 | 饱和负荷 | 现状分布式能源装机 | 现状分布式能源渗透率 | 现状充电桩容量 | 现状充电桩渗透率 | 未来两年新增分布式能源需求 | 未来两年新增充电桩接入需求 | 防风等级 | 防洪涝等级 | 防冰雪等级 | 防雷暴等级 | 单辐射线路数量 | 不满足N-1的线路数量 | 中压线路大分支线 | 非站间联络线路数量 | 非标准网架线路数量 | 老旧中压线路长度 | 老旧中压开关数量 | 老旧及高耗能配变数量 | 线路智能化率 | 灾害易发区域不满足要求的中压线路数 | 易受洪涝灾害影响区域地下配电站房数 | 中低压线路缺陷数 | 中低压线路隐患数 | 供电可靠率RS-3 | 全口径电压合格率 | 电网设备综合利用率 | 同期线损达标率 | 95598万户故障工单数 | 线路年平均故障次数 | 配变年平均故障台次 | 低压用户年平均故障次数 | 电能质量不达标台区数量 | 中压公用线路数量 | 中压专用线路数量 | 配变公变容量 | 配变专变容量 | 负荷较重的上级主变数量 | 重过载中压线路数量 | 重过载配变数量 | 负荷较重中压线路数量 | 负荷较重配变数量 | 分布式电源倒送线路数量 | 分布式电源倒送配变数量 | 分布式电源接入受限线路数量 | 分布式电源接入受限配变数量 | 充电桩接入受限台区数量 | 负荷智能调节能力
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所白石网格 | A | 8169 | 1.82 | 40.59 | 47 | 29.44:0:63.63:6.93 | 126 | 18.5762 | 2.9858 | 45 | 0 | 0 | 9.096 | 5.4891 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 30 | 99.9999 | 99.99 | 11.2868 | 100 | 49.2148 | 0.12003 | 0.094311 | 0.017147 | 25 | 6 | 8 | 61890 | 103820 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所北体网格 | A | 10700 | 1.02 | 28.15 | 51 | 43.76:1.4:30.49:24.35 | 170 | 10.8029 | 0.62218 | 31.21 | 0 | 0 | 8.353 | 5.5336 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 85 | 28 | 100 | 0 | 0 | 9 | 34 | 99.9974 | 99.99 | 8.2886 | 100 | 51.0883 | 0.48013 | 0.15433 | 0.26579 | 42 | 8 | 1 | 72760 | 78190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所朝晖网格 | A | 6889 | 1 | 53.37 | 61 | 26.3:0:58.19:15.51 | 127 | 30.8817 | 0.42237 | 59.18 | 0.07 | 0.034327 | 14.556 | 7.1381 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 84 | 19 | 100 | 0 | 0 | 3 | 38 | 99.9999 | 99.99 | 12.0393 | 100 | 48.5951 | 0.11146 | 0.1629 | 0.085737 | 26 | 12 | 4 | 63280 | 140640 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所潮王网格 | A | 24103 | 1.43 | 38.47 | 47 | 58.83:0.33:30.07:10.77 | 202 | 2.5099 | 2.5537 | 42.65 | 0.19 | 0.12096 | 18.105 | 11.526 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6.16 | 358 | 26 | 100 | 0 | 0 | 15 | 79 | 99.999 | 99.99 | 12.4792 | 100 | 64.5529 | 0.17147 | 0.1629 | 0.1629 | 18 | 14 | 1 | 99460 | 57620 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所大关网格 | A | 11617 | 0.86 | 27.11 | 54 | 41.52:0:50.12:8.36 | 75 | 7.164 | 2.1768 | 30.06 | 0.22 | 0.21817 | 8.881 | 8.807 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.53 | 35 | 19 | 100 | 0 | 0 | 7 | 23 | 99.9998 | 99.99 | 10.1524 | 100 | 55.7175 | 0.11146 | 0.11146 | 0.29151 | 8 | 7 | 1 | 38890 | 61950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所东新网格 | A | 7493 | 0.85 | 11.7 | 45 | 47.23:0:19.3:33.47 | 64 | 11.6558 | 2.2775 | 12.97 | 0 | 0 | 5.827 | 7.9247 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.54 | 145 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 99.9987 | 99.99 | 8.2307 | 80.9643 | 70.5453 | 0.60874 | 0.18005 | 0.094311 | 5 | 4 | 3 | 28960 | 44570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所凤起网格 | A+ | 17095 | 1.1 | 53.71 | 58 | 26.8:0:58.75:14.45 | 144 | 12.2975 | 1.142 | 59.55 | 0.36 | 0.19547 | 12.954 | 7.0337 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 269 | 42 | 100 | 0 | 0 | 11 | 18 | 99.9971 | 99.99 | 12.5255 | 100 | 67.4033 | 0.30008 | 0.20577 | 0.034295 | 14 | 13 | 4 | 55670 | 128500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所广场网格 | A+ | 18628 | 1.35 | 44.33 | 54 | 38.81:0:31.24:29.95 | 131 | 13.4915 | 1.527 | 49.15 | 0 | 0 | 14.13 | 8.358 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 31.17 | 233 | 34 | 100 | 0 | 0 | 7 | 60 | 100 | 99.99 | 10.5807 | 97.1595 | 63.1241 | 0.060016 | 0.10289 | 0.12003 | 8 | 13 | 2 | 66740 | 102320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所杭氧网格 | A | 15241 | 2.32 | 28.04 | 36 | 70.38:0.09:17.55:11.98 | 221 | 32.9692 | 6.8489 | 31.08 | 0.48 | 0.21813 | 11.688 | 5.3115 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.76 | 8 | 10 | 100 | 0 | 0 | 4 | 41 | 99.9981 | 99.99 | 7.2583 | 98.8612 | 49.7907 | 1.0289 | 0.14575 | 0.46298 | 92 | 10 | 2 | 130520 | 89530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所湖墅网格 | A | 10154 | 0.74 | 19 | 49 | 54.46:0:26.24:19.3 | 101 | 3.6632 | 0.37363 | 21.06 | 0 | 0 | 10.663 | 15.4112 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | 14 | 100 | 0 | 0 | 12 | 60 | 99.9978 | 99.99 | 9.7935 | 100 | 50.527 | 0.37724 | 0.24007 | 0.17147 | 17 | 7 | 2 | 45120 | 24070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华车网格 | A | 4188 | 1.77 | 12.76 | 53 | 16.42:0:58.15:25.43 | 92 | 3.1759 | 10.2863 | 14.15 | 0.04 | 0.044648 | 0.328 | 0.36611 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 25 | 99.9969 | 99.99 | 5.7071 | 100 | 15.5714 | 0.85737 | 0.17147 | 0.60874 | 51 | 5 | 0 | 44780 | 44810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华丰网格 | A | 11526 | 1.71 | 42.76 | 28 | 17.26:6.44:70.92:5.38 | 179 | 18.3325 | 6.5207 | 47.41 | 0 | 0 | 10.48 | 4.209 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 100 | 0 | 0 | 10 | 43 | 99.9985 | 99.99 | 10.928 | 100 | 22.1397 | 0.06859 | 0.12861 | 0.085737 | 46 | 10 | 3 | 85370 | 163620 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华宁网格 | A | 17960 | 2.45 | 44.87 | 52 | 42.15:10.31:24.78:22.76 | 244 | 17.6177 | 1.1599 | 49.75 | 0.21 | 0.094984 | 14.475 | 6.5471 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 78 | 1 | 100 | 0 | 0 | 14 | 76 | 99.9989 | 99.99 | 11.9467 | 100 | 21.9575 | 0.40297 | 0.15433 | 0.14575 | 67 | 13 | 2 | 126040 | 95050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所米市网格 | A | 7691 | 0.73 | 25.96 | 52 | 26.51:0:49.59:23.9 | 96 | 3.3546 | 1.1696 | 28.78 | 0 | 0 | 5.973 | 4.9319 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 122 | 13 | 100 | 0 | 0 | 3 | 31 | 99.9999 | 99.99 | 10.546 | 100 | 47.56 | 0 | 0.46298 | 0.042869 | 0 | 7 | 3 | 39070 | 82040 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所密渡网格 | A+ | 9204 | 0.69 | 28.07 | 61 | 24.86:0:58.34:16.8 | 74 | 3.8501 | 1.6018 | 31.12 | 0 | 0 | 3.449 | 3.6896 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8.02 | 55 | 10 | 100 | 0 | 0 | 8 | 91 | 99.9999 | 99.99 | 12.4792 | 100 | 73.3957 | 0 | 0.20577 | 0.025721 | 4 | 5 | 1 | 30990 | 62490 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所三塘网格 | A | 10062 | 1.67 | 57.96 | 52 | 19.99:0.12:70.33:9.56 | 187 | 13.792 | 9.5439 | 64.26 | 0 | 0 | 14.665 | 4.4105 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 10 | 61 | 99.9999 | 99.99 | 12.0856 | 100 | 30.392 | 0 | 0.051443 | 0.051443 | 39 | 10 | 8 | 87310 | 245190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所石桥网格 | A | 17589 | 4.03 | 33.45 | 42 | 48.63:1.09:35.32:14.96 | 236 | 15.2947 | 10.4975 | 37.08 | 0.84 | 0.3564 | 20.358 | 8.6376 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 30.92 | 72 | 11 | 100 | 0 | 0 | 10 | 46 | 99.9997 | 99.99 | 12.5023 | 100 | 37.7914 | 0.077164 | 0.14575 | 0.042869 | 46 | 10 | 1 | 115060 | 120630 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所松艮网格 | A | 9521 | 0.85 | 22.37 | 42 | 40.57:0.06:32.37:27 | 105 | 2.4124 | 0.37363 | 24.8 | 0.11 | 0.1088 | 7.327 | 7.2473 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.92 | 177 | 41 | 100 | 0 | 0 | 5 | 76 | 99.9985 | 99.99 | 13.8336 | 100 | 59.9675 | 0.75449 | 0.20577 | 0.24007 | 9 | 8 | 0 | 47040 | 54060 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所文晖网格 | A | 13351 | 0.93 | 35.84 | 40 | 41.9:0.05:13.61:44.44 | 116 | 4.3049 | 2.2174 | 39.73 | 0 | 0 | 9.725 | 7.4544 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 7 | 100 | 0 | 0 | 3 | 35 | 99.9969 | 99.99 | 10.3492 | 100 | 59.9092 | 0.71162 | 0.085737 | 0.34295 | 15 | 9 | 3 | 63050 | 67410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所武林网格 | A+ | 5120 | 0.7 | 48.94 | 61 | 8.52:0:74.56:16.92 | 90 | 31.9377 | 15.4003 | 54.26 | 0 | 0 | 6.25 | 2.5755 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8.14 | 183 | 9 | 100 | 0 | 0 | 7 | 17 | 99.9999 | 99.99 | 11.9698 | 100 | 58.4877 | 0.094311 | 0.24864 | 0.060016 | 7 | 8 | 10 | 20600 | 222070 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所香寺网格 | A | 27582 | 3.28 | 51.99 | 53 | 48.57:0.93:34.36:16.14 | 329 | 9.0241 | 2.479 | 57.65 | 0 | 0 | 20.38 | 6.5158 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 83.6 | 260 | 63 | 100 | 0 | 0 | 10 | 67 | 99.9964 | 99.99 | 8.277 | 100 | 52.5099 | 0.74592 | 0.13718 | 0.57444 | 60 | 25 | 2 | 168980 | 143800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所新华网格 | A+ | 18877 | 1.01 | 41.65 | 48 | 41.68:0:40.72:17.6 | 162 | 12.0863 | 0.46461 | 46.18 | 0 | 0 | 14.415 | 8.4904 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.78 | 364 | 57 | 100 | 0 | 0 | 13 | 27 | 99.9993 | 99.99 | 12.3056 | 100 | 46.6487 | 0.38582 | 0.14575 | 0.1629 | 20 | 11 | 0 | 83120 | 86660 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所长德网格 | A | 4399 | 0.88 | 16 | 49 | 44.48:0:22.17:33.35 | 59 | 3.5089 | 0 | 17.74 | 1.28 | 1.6974 | 3.526 | 4.6758 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.51 | 158 | 16 | 100 | 0 | 0 | 5 | 22 | 99.9991 | 99.99 | 10.326 | 81.9135 | 26.5939 | 0 | 0.12003 | 0.28293 | 5 | 6 | 2 | 32040 | 43370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所昭庆网格 | A+ | 15630 | 0.92 | 39.62 | 52 | 41.52:0.2:33.12:25.16 | 134 | 10.0881 | 1.3516 | 43.93 | 0 | 0 | 11.367 | 7.7782 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24.09 | 112 | 25 | 100 | 0 | 0 | 8 | 32 | 99.9999 | 99.99 | 10.5228 | 100 | 67.6148 | 0.077164 | 0.23149 | 0.15433 | 16 | 9 | 2 | 70940 | 75200 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所半山网格 | A | 16953 | 11.07 | 33.45 | 39 | 43.52:0.08:16.78:39.62 | 221 | 9.9257 | 0.88048 | 37.08 | 0.21 | 0.094573 | 18.873 | 8.4994 | 0.02 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 27.4 | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 66 | 99.9997 | 99.99 | 8.3349 | 100 | 34.9337 | 0.53157 | 0.11146 | 0.1972 | 28 | 10 | 5 | 121560 | 100490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所北秀网格 | A | 25772 | 2.99 | 50.37 | 45 | 52.58:1.38:18.7:27.34 | 333 | 23.0679 | 11.0044 | 55.85 | 2.56 | 0.80155 | 26.318 | 8.2403 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.6 | 9 | 2 | 100 | 0 | 0 | 10 | 70 | 99.9994 | 99.99 | 11.09 | 100 | 26.6522 | 0.12003 | 0.085737 | 0.085737 | 65 | 12 | 2 | 189380 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所北站网格 | A | 10035 | 1.09 | 32.72 | 44 | 38.14:0.36:22.13:39.37 | 203 | 7.4402 | 10.8224 | 36.28 | 0 | 0 | 4.749 | 2.4445 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 127 | 99.9996 | 99.99 | 8.1034 | 100 | 26.7543 | 0.64303 | 0.077164 | 0.18862 | 89 | 8 | 0 | 116240 | 78030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所东文网格 | A | 23661 | 1.57 | 41.16 | 47 | 45.1:0.29:42.02:12.59 | 218 | 7.0828 | 2.4432 | 45.64 | 0 | 0 | 20.18 | 10.3903 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 232 | 27 | 100 | 0 | 0 | 10 | 96 | 99.9997 | 99.99 | 10.2797 | 100 | 45.249 | 0.42869 | 0.11146 | 0.33438 | 18 | 12 | 2 | 123280 | 70940 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所方家网格 | A | 23950 | 2.12 | 64.48 | 45 | 53.96:0.94:35.9:9.2 | 326 | 35.1948 | 10.3026 | 71.49 | 0.26 | 0.071153 | 18.942 | 5.1838 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 31.45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 66 | 100 | 99.99 | 8.7401 | 100 | 25.6171 | 0.44583 | 0.060016 | 0.094311 | 100 | 16 | 5 | 221090 | 144320 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所工业网格 | A | 10804 | 3.19 | 53.73 | 54 | 22.7:15.37:49.84:12.09 | 236 | 19.0148 | 4.7565 | 59.57 | 0 | 0 | 13.306 | 4.7386 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.58 | 64 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 62 | 100 | 99.99 | 8.2307 | 100 | 29.612 | 0 | 0.06859 | 0.22292 | 49 | 18 | 6 | 90820 | 189980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所拱宸网格 | A | 6925 | 0.91 | 18.58 | 51 | 33.79:0:29.63:36.58 | 62 | 5.4177 | 0 | 20.6 | 0.05 | 0.072265 | 5.394 | 7.7959 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 117 | 9 | 100 | 0 | 0 | 2 | 17 | 99.9999 | 99.99 | 9.4578 | 100 | 48.7264 | 0.57444 | 0.28293 | 0.29151 | 7 | 6 | 0 | 31270 | 37920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所杭钢网格 | A | 2208 | 2.47 | 8.98 | 57 | 9.48:0:63.36:27.16 | 56 | 8.8779 | 13.7888 | 9.96 | 2.49 | 3.1603 | 8.46 | 10.7374 | 0.2 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 4 | 99.9999 | 99.99 | 4.399 | 65.4637 | 9.878 | 0 | 0.11146 | 0.051443 | 22 | 2 | 4 | 28650 | 50140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所红旗网格 | A | 12459 | 2.53 | 53.77 | 42 | 32.12:22.57:35.62:9.69 | 260 | 3.6389 | 1.4393 | 59.62 | 0 | 0 | 17.625 | 5.6925 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 53 | 99.9999 | 99.99 | 8.2423 | 100 | 36.1876 | 0.10289 | 0.12003 | 0.042869 | 77 | 23 | 8 | 110250 | 199370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所金昌网格 | A | 9689 | 2.82 | 30.3 | 34 | 32.53:0:38.04:29.43 | 161 | 14.6043 | 0.43699 | 33.59 | 0.72 | 0.34769 | 6.646 | 3.2094 | 0.2 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 23 | 99.9992 | 99.99 | 10.7891 | 88.5583 | 15.032 | 0.21434 | 0.17147 | 0.042869 | 28 | 8 | 2 | 82730 | 124350 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所康桥网格 | A | 17990 | 3.43 | 34.18 | 41 | 53.98:11.21:16.03:18.78 | 314 | 12.5086 | 6.0594 | 37.89 | 2.09 | 0.85568 | 15.326 | 6.2747 | 0.2 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 72 | 99.9994 | 99.99 | 6.4827 | 97.9003 | 13.7489 | 0.13718 | 0.12003 | 0.077164 | 82 | 17 | 2 | 166840 | 77410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所康贤网格 | A | 5422 | 2.99 | 20.73 | 53 | 17.95:22.51:10.86:48.68 | 147 | 13.7189 | 5.8969 | 22.98 | 0.48 | 0.3496 | 2.897 | 2.11 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 32 | 99.9998 | 99.99 | 6.7605 | 99.2432 | 13.3115 | 0.17147 | 0.18005 | 0.13718 | 51 | 8 | 2 | 49790 | 87510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所桥西网格 | A | 25526 | 2.53 | 60.19 | 47 | 55.05:0:29.29:15.66 | 305 | 52.6419 | 0.016245 | 66.73 | 0.08 | 0.026967 | 14.721 | 4.9622 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4.24 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9 | 60 | 100 | 99.99 | 12.1203 | 100 | 33.534 | 0 | 0.077164 | 0.085737 | 39 | 14 | 1 | 190450 | 106210 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所庆隆网格 | A | 17613 | 1.38 | 39.07 | 41 | 65.87:0:20.45:13.68 | 268 | 4.2075 | 4.893 | 43.32 | 0.07 | 0.027464 | 32.242 | 12.6499 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 4 | 100 | 0 | 0 | 6 | 42 | 100 | 99.99 | 12.3171 | 100 | 31.4636 | 0 | 0.051443 | 0.025721 | 83 | 15 | 0 | 165120 | 89760 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所上塘网格 | A | 10008 | 3.7 | 61.49 | 53 | 40.24:0.01:24.29:35.46 | 256 | 18.3569 | 10.4098 | 68.18 | 2 | 0.4878 | 15.598 | 3.8044 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.1 | 22 | 2 | 100 | 0 | 0 | 14 | 56 | 100 | 99.99 | 9.6662 | 100 | 21.6586 | 0.051443 | 0.12003 | 0.034295 | 49 | 11 | 7 | 116210 | 293790 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所申花网格 | A | 8747 | 1.71 | 31.67 | 54 | 36.92:0:54.9:8.18 | 119 | 4.971 | 0.86748 | 35.11 | 0 | 0 | 15.956 | 8.8571 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5.03 | 16 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 31 | 100 | 99.99 | 12.595 | 100 | 25.0484 | 0 | 0.051443 | 0.20577 | 16 | 8 | 2 | 69860 | 110290 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所桃源网格 | A | 2213 | 5.65 | 24.62 | 79 | 7.65:2.1:38.07:52.18 | 65 | 3.8013 | 0.67579 | 27.3 | 0 | 0 | 25.519 | 21.8466 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 32 | 99.9944 | 99.99 | 6.911 | 100 | 32.63 | 0.66875 | 0.21434 | 1.0117 | 3 | 6 | 5 | 14200 | 102610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所霞湾网格 | A | 21070 | 2.33 | 67.58 | 58 | 36.54:0.2:47.86:15.4 | 251 | 24.2619 | 3.8484 | 74.93 | 5.21 | 1.5171 | 29.137 | 8.4844 | 0 | 1.08 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58.14 | 42 | 15 | 100 | 0 | 0 | 13 | 52 | 99.9988 | 99.99 | 9.7009 | 99.6252 | 71.1796 | 0.21434 | 0.12003 | 0.40297 | 35 | 14 | 8 | 123740 | 219680 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所祥符网格 | A | 14224 | 1.33 | 26.12 | 52 | 55.53:0:33.21:11.26 | 133 | 13.6864 | 0.53933 | 28.96 | 0 | 0 | 4.353 | 3.5631 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 30 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100 | 99.99 | 11.1132 | 100 | 29.8963 | 0.11146 | 0.11146 | 0.017147 | 10 | 8 | 0 | 79460 | 42710 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所祥西网格 | A | 14303 | 1.86 | 55.34 | 53 | 37.47:0.31:51.78:10.44 | 221 | 21.7521 | 17.067 | 61.35 | 0 | 0 | 15.386 | 5.5611 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 48 | 99.9999 | 99.99 | 9.3189 | 100 | 27.5416 | 0.17147 | 0.06859 | 0.06859 | 51 | 12 | 5 | 115940 | 160730 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所小河网格 | A | 20673 | 1.56 | 30.68 | 48 | 68.63:0.23:20.25:10.89 | 175 | 19.3965 | 3.8566 | 34.02 | 0.68 | 0.47374 | 15.706 | 10.9419 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.03 | 156 | 22 | 100 | 0 | 0 | 3 | 47 | 99.9999 | 99.99 | 11.611 | 100 | 57.5181 | 0 | 0.10289 | 0.094311 | 6 | 9 | 2 | 102670 | 40870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所隐秀网格 | A | 20875 | 1.61 | 52.73 | 59 | 33.81:0.16:54.49:11.54 | 197 | 25.3747 | 2.1866 | 58.47 | 0.1 | 0.050196 | 7.123 | 3.5754 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6.83 | 88 | 11 | 100 | 0 | 0 | 12 | 40 | 99.9981 | 99.99 | 10.8933 | 100 | 90.2721 | 0.26579 | 0.15433 | 0.37724 | 39 | 12 | 4 | 93260 | 105960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所余塘网格 | A | 8909 | 1.18 | 32.34 | 64 | 31.07:0:57.66:11.27 | 99 | 10.1369 | 0 | 35.86 | 0 | 0 | 11.054 | 8.6204 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 23 | 99.9996 | 99.99 | 10.546 | 100 | 37.004 | 0.17147 | 0.077164 | 0.10289 | 7 | 6 | 4 | 59060 | 69170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所运河网格 | A | 8355 | 3.01 | 25.12 | 47 | 33.75:0:51.52:14.73 | 161 | 2.8023 | 7.9276 | 27.85 | 1.72 | 0.78338 | 9.598 | 4.3715 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 25 | 99.999 | 99.99 | 7.9876 | 100 | 33.0529 | 0 | 0.085737 | 0.40297 | 68 | 10 | 3 | 88430 | 131130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所智谷网格 | A | 5675 | 4.1 | 54.04 | 43 | 45.5:2.1:19.7:32.7 | 115 | 3.8419 | 4.2172 | 55.98 | 1.45 | 1.2747 | 6.045 | 5.3143 | 0.6 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 6 | 26 | 99.9956 | 99.99 | 9.3883 | 100 | 25.566 | 2.4521 | 0.28293 | 0.92597 | 19 | 18 | 1 | 46920 | 66830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
生成网格提升表