## XX县网格属性表（2028年底）
所属地市 | 所属县公司 | 所属供电所 | 网格名称 | 网格类型 | 现状低压用户规模 | 供电面积 | 现状负荷 | 现状负荷年平均峰谷差率 | 现状负荷结构（居民用电量:商业用电量:工业用电量:其他用电量） | 现状中压用户规模 | 存量用户未来两年增长负荷 | 新增用户未来两年增长容量 | 饱和负荷 | 现状分布式能源装机 | 现状分布式能源渗透率 | 现状充电桩容量 | 现状充电桩渗透率 | 未来两年新增分布式能源需求 | 未来两年新增充电桩接入需求 | 防风等级 | 防洪涝等级 | 防冰雪等级 | 防雷暴等级 | 单辐射线路数量 | 不满足N-1的线路数量 | 中压线路大分支线 | 非站间联络线路数量 | 非标准网架线路数量 | 老旧中压线路长度 | 老旧中压开关数量 | 老旧及高耗能配变数量 | 线路智能化率 | 灾害易发区域不满足要求的中压线路数 | 易受洪涝灾害影响区域地下配电站房数 | 中低压线路缺陷数 | 中低压线路隐患数 | 供电可靠率RS-3 | 全口径电压合格率 | 电网设备综合利用率 | 同期线损达标率 | 95598万户故障工单数 | 线路年平均故障次数 | 配变年平均故障台次 | 低压用户年平均故障次数 | 电能质量不达标台区数量 | 中压公用线路数量 | 中压专用线路数量 | 配变公变容量 | 配变专变容量 | 负荷较重的上级主变数量 | 重过载中压线路数量 | 重过载配变数量 | 负荷较重中压线路数量 | 负荷较重配变数量 | 分布式电源倒送线路数量 | 分布式电源倒送配变数量 | 分布式电源接入受限线路数量 | 分布式电源接入受限配变数量 | 充电桩接入受限台区数量 | 负荷智能调节能力
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所白石网格 | A | 8210 | 1.82 | 42.01 | 46 | 29.44:0:63.63:6.93 | 127 | 17.6473 | 2.8365 | 45 | 0 | 0 | 9.236 | 5.4641 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 30 | 99.9999 | 99.99 | 11.8512 | 100 | 44.2933 | 0.11403 | 0.089596 | 0.01629 | 25 | 6 | 8 | 63130 | 105900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所北体网格 | A | 10754 | 1.02 | 29.13 | 50 | 43.76:1.4:30.49:24.35 | 172 | 10.2628 | 0.59107 | 31.21 | 0 | 0 | 8.493 | 5.516 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 85 | 28 | 100 | 0 | 0 | 9 | 34 | 99.9975 | 99.99 | 8.703 | 100 | 45.9795 | 0.45612 | 0.14661 | 0.2525 | 42 | 8 | 1 | 74220 | 79750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所朝晖网格 | A | 6923 | 1 | 55.24 | 60 | 26.3:0:58.19:15.51 | 128 | 29.3377 | 0.40125 | 59.18 | 0.07 | 0.033654 | 14.696 | 7.0654 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 84 | 18 | 100 | 0 | 0 | 2 | 38 | 99.9999 | 99.99 | 12.6413 | 100 | 43.7356 | 0.10589 | 0.15476 | 0.081451 | 26 | 12 | 4 | 64550 | 143450 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所潮王网格 | A | 24224 | 1.43 | 39.81 | 46 | 58.83:0.33:30.07:10.77 | 204 | 2.3844 | 2.426 | 42.65 | 0.19 | 0.11859 | 18.245 | 11.3875 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6.16 | 358 | 19 | 100 | 0 | 0 | 14 | 79 | 99.9991 | 99.99 | 13.1032 | 100 | 58.0977 | 0.1629 | 0.15476 | 0.15476 | 18 | 14 | 1 | 101450 | 58770 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所大关网格 | A | 11675 | 0.86 | 28.06 | 53 | 41.52:0:50.12:8.36 | 76 | 6.8058 | 2.068 | 30.06 | 0.22 | 0.21388 | 9.021 | 8.7702 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.53 | 35 | 16 | 100 | 0 | 0 | 6 | 23 | 99.9998 | 99.99 | 10.66 | 100 | 50.1457 | 0.10589 | 0.10589 | 0.27693 | 8 | 7 | 1 | 39670 | 63190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所东新网格 | A | 7530 | 0.85 | 12.11 | 44 | 47.23:0:19.3:33.47 | 65 | 11.073 | 2.1637 | 12.97 | 0 | 0 | 5.967 | 7.956 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.54 | 145 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 99.9988 | 99.99 | 8.6422 | 100 | 63.4908 | 0.5783 | 0.17105 | 0.089596 | 5 | 4 | 3 | 29540 | 45460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所凤起网格 | A+ | 17180 | 1.1 | 55.59 | 57 | 26.8:0:58.75:14.45 | 145 | 11.6826 | 1.0849 | 59.55 | 0.36 | 0.19164 | 13.094 | 6.9705 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 268 | 39 | 100 | 0 | 0 | 11 | 18 | 99.9972 | 99.99 | 13.1518 | 100 | 60.663 | 0.28508 | 0.19548 | 0.03258 | 14 | 13 | 4 | 56780 | 131070 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所广场网格 | A+ | 18721 | 1.35 | 45.89 | 53 | 38.81:0:31.24:29.95 | 132 | 12.8169 | 1.4507 | 49.15 | 0 | 0 | 14.27 | 8.2753 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 31.17 | 233 | 30 | 100 | 0 | 0 | 7 | 60 | 100 | 99.99 | 11.1097 | 100 | 56.8117 | 0.057015 | 0.097741 | 0.11403 | 8 | 13 | 2 | 68070 | 104370 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所杭氧网格 | A | 15317 | 2.32 | 29.02 | 35 | 70.38:0.09:17.55:11.98 | 223 | 31.3208 | 6.5064 | 31.08 | 0.48 | 0.21386 | 11.828 | 5.2698 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.76 | 7 | 5 | 100 | 0 | 0 | 3 | 41 | 99.9982 | 99.99 | 7.6212 | 100 | 44.8116 | 0.97741 | 0.13847 | 0.43983 | 92 | 10 | 2 | 133130 | 91320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所湖墅网格 | A | 10205 | 0.74 | 19.66 | 48 | 54.46:0:26.24:19.3 | 102 | 3.4801 | 0.35495 | 21.06 | 0 | 0 | 10.803 | 15.3082 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | 12 | 100 | 0 | 0 | 12 | 60 | 99.9979 | 99.99 | 10.2832 | 100 | 45.4743 | 0.35838 | 0.22806 | 0.1629 | 17 | 7 | 2 | 46020 | 24550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华车网格 | A | 4209 | 1.77 | 13.21 | 52 | 16.42:0:58.15:25.43 | 93 | 3.0171 | 9.772 | 14.15 | 0.04 | 0.043768 | 0.468 | 0.51209 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 25 | 99.997 | 99.99 | 5.9924 | 100 | 14.0143 | 0.81451 | 0.1629 | 0.5783 | 51 | 5 | 0 | 45680 | 45710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华丰网格 | A | 11584 | 1.71 | 44.26 | 27 | 17.26:6.44:70.92:5.38 | 181 | 17.4159 | 6.1947 | 47.41 | 0 | 0 | 10.62 | 4.1816 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 100 | 0 | 0 | 10 | 43 | 99.9986 | 99.99 | 11.4744 | 100 | 19.9258 | 0.06516 | 0.12218 | 0.081451 | 46 | 10 | 3 | 87080 | 166890 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华宁网格 | A | 18050 | 2.45 | 46.44 | 51 | 42.15:10.31:24.78:22.76 | 246 | 16.7368 | 1.1019 | 49.75 | 0.21 | 0.093122 | 14.615 | 6.4809 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 76 | 1 | 100 | 0 | 0 | 14 | 76 | 99.9989 | 99.99 | 12.544 | 100 | 19.7617 | 0.38282 | 0.14661 | 0.13847 | 67 | 13 | 2 | 128560 | 96950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所米市网格 | A | 7729 | 0.73 | 26.86 | 51 | 26.51:0:49.59:23.9 | 97 | 3.1869 | 1.1112 | 28.78 | 0 | 0 | 6.113 | 4.9486 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 122 | 11 | 100 | 0 | 0 | 3 | 31 | 99.9999 | 99.99 | 11.0733 | 100 | 42.804 | 0 | 0.43983 | 0.040725 | 0 | 7 | 3 | 39850 | 83680 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所密渡网格 | A+ | 9250 | 0.69 | 29.05 | 60 | 24.86:0:58.34:16.8 | 75 | 3.6576 | 1.5217 | 31.12 | 0 | 0 | 3.589 | 3.764 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8.02 | 55 | 9 | 100 | 0 | 0 | 7 | 91 | 99.9999 | 99.99 | 13.1032 | 100 | 66.0561 | 0 | 0.19548 | 0.024435 | 4 | 5 | 1 | 31610 | 63740 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所三塘网格 | A | 10112 | 1.67 | 59.99 | 51 | 19.99:0.12:70.33:9.56 | 189 | 13.1024 | 9.0667 | 64.26 | 0 | 0 | 14.805 | 4.3653 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 7 | 61 | 100 | 99.99 | 12.6899 | 100 | 27.3528 | 0 | 0.04887 | 0.04887 | 39 | 10 | 8 | 89060 | 250090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所石桥网格 | A | 17677 | 4.03 | 34.62 | 41 | 48.63:1.09:35.32:14.96 | 238 | 14.5299 | 9.9726 | 37.08 | 0.84 | 0.34942 | 20.498 | 8.5266 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 30.92 | 72 | 11 | 100 | 0 | 0 | 7 | 46 | 99.9998 | 99.99 | 13.1275 | 100 | 34.0122 | 0.073306 | 0.13847 | 0.040725 | 46 | 10 | 1 | 117360 | 123040 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所松艮网格 | A | 9569 | 0.85 | 23.15 | 41 | 40.57:0.06:32.37:27 | 106 | 2.2918 | 0.35495 | 24.8 | 0.11 | 0.10667 | 7.467 | 7.2411 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.92 | 176 | 39 | 100 | 0 | 0 | 5 | 76 | 99.9986 | 99.99 | 14.5253 | 100 | 53.9708 | 0.71677 | 0.19548 | 0.22806 | 9 | 8 | 0 | 47980 | 55140 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所文晖网格 | A | 13418 | 0.93 | 37.09 | 39 | 41.9:0.05:13.61:44.44 | 117 | 4.0897 | 2.1066 | 39.73 | 0 | 0 | 9.865 | 7.4134 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 4 | 100 | 0 | 0 | 3 | 35 | 99.997 | 99.99 | 10.8666 | 100 | 53.9183 | 0.67604 | 0.081451 | 0.3258 | 15 | 9 | 3 | 64310 | 68760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所武林网格 | A+ | 5146 | 0.7 | 50.65 | 60 | 8.52:0:74.56:16.92 | 91 | 30.3408 | 14.6302 | 54.26 | 0 | 0 | 6.39 | 2.5816 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8.14 | 181 | 4 | 100 | 0 | 0 | 7 | 17 | 99.9999 | 99.99 | 12.5683 | 100 | 52.6389 | 0.089596 | 0.23621 | 0.057015 | 7 | 8 | 10 | 21010 | 226510 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所香寺网格 | A | 27720 | 3.28 | 53.81 | 52 | 48.57:0.93:34.36:16.14 | 332 | 8.5729 | 2.355 | 57.65 | 0 | 0 | 20.52 | 6.4318 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 83.6 | 259 | 49 | 100 | 0 | 0 | 6 | 67 | 99.9965 | 99.99 | 8.6909 | 100 | 47.2589 | 0.70862 | 0.13032 | 0.54572 | 60 | 25 | 2 | 172360 | 146680 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所新华网格 | A+ | 18971 | 1.01 | 43.11 | 47 | 41.68:0:40.72:17.6 | 164 | 11.482 | 0.44138 | 46.18 | 0 | 0 | 14.555 | 8.405 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.78 | 362 | 50 | 100 | 0 | 0 | 13 | 27 | 99.9994 | 99.99 | 12.9208 | 100 | 41.9838 | 0.36653 | 0.13847 | 0.15476 | 20 | 11 | 0 | 84780 | 88390 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所长德网格 | A | 4421 | 0.88 | 16.56 | 48 | 44.48:0:22.17:33.35 | 60 | 3.3335 | 0 | 17.74 | 1.28 | 1.6641 | 3.666 | 4.766 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.51 | 157 | 16 | 100 | 0 | 0 | 5 | 22 | 99.9992 | 99.99 | 10.8423 | 100 | 23.9345 | 0 | 0.11403 | 0.26879 | 5 | 6 | 2 | 32680 | 44240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所昭庆网格 | A+ | 15708 | 0.92 | 41.01 | 51 | 41.52:0.2:33.12:25.16 | 135 | 9.5837 | 1.284 | 43.93 | 0 | 0 | 11.507 | 7.7197 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24.09 | 112 | 21 | 100 | 0 | 0 | 8 | 32 | 99.9999 | 99.99 | 11.049 | 100 | 60.8533 | 0.073306 | 0.21992 | 0.14661 | 16 | 9 | 2 | 72360 | 76700 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所半山网格 | A | 17038 | 11.07 | 34.62 | 38 | 43.52:0.08:16.78:39.62 | 223 | 9.4294 | 0.83646 | 37.08 | 0.22 | 0.097135 | 19.013 | 8.3946 | 0.02 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 27.4 | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 66 | 99.9998 | 99.99 | 8.7516 | 100 | 31.4403 | 0.50499 | 0.10589 | 0.18734 | 28 | 10 | 5 | 123990 | 102500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所北秀网格 | A | 25901 | 2.99 | 52.13 | 44 | 52.58:1.38:18.7:27.34 | 336 | 21.9145 | 10.4541 | 55.85 | 2.56 | 0.78583 | 26.458 | 8.1217 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.6 | 9 | 2 | 100 | 0 | 0 | 10 | 70 | 99.9995 | 99.99 | 11.6445 | 100 | 23.987 | 0.11403 | 0.081451 | 0.081451 | 65 | 12 | 2 | 193170 | 132600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所北站网格 | A | 10085 | 1.09 | 33.87 | 43 | 38.14:0.36:22.13:39.37 | 205 | 7.0682 | 10.2813 | 36.28 | 0 | 0 | 4.889 | 2.4673 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 127 | 99.9997 | 99.99 | 8.5085 | 100 | 24.0789 | 0.61088 | 0.073306 | 0.17919 | 89 | 8 | 0 | 118560 | 79590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所东文网格 | A | 23779 | 1.57 | 42.6 | 46 | 45.1:0.29:42.02:12.59 | 220 | 6.7287 | 2.3211 | 45.64 | 0 | 0 | 20.32 | 10.2569 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 232 | 27 | 100 | 0 | 0 | 2 | 96 | 99.9998 | 99.99 | 10.7937 | 100 | 40.7241 | 0.40725 | 0.10589 | 0.31766 | 18 | 12 | 2 | 125750 | 72360 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所方家网格 | A | 24070 | 2.12 | 66.73 | 44 | 53.96:0.94:35.9:9.2 | 329 | 33.4351 | 9.7875 | 71.49 | 0.26 | 0.069757 | 19.082 | 5.1197 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 31.45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 66 | 100 | 99.99 | 9.1771 | 100 | 23.0554 | 0.42354 | 0.057015 | 0.089596 | 100 | 26 | 5 | 225510 | 147210 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所工业网格 | A | 10858 | 3.19 | 55.61 | 53 | 22.7:15.37:49.84:12.09 | 238 | 18.064 | 4.5187 | 59.57 | 0 | 0 | 13.446 | 4.6945 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.58 | 64 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 62 | 100 | 99.99 | 8.6422 | 100 | 26.6508 | 0 | 0.06516 | 0.21177 | 49 | 18 | 6 | 92640 | 193780 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所拱宸网格 | A | 6960 | 0.91 | 19.23 | 50 | 33.79:0:29.63:36.58 | 63 | 5.1468 | 0 | 20.6 | 0.05 | 0.070842 | 5.534 | 7.8407 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 117 | 9 | 100 | 0 | 0 | 1 | 17 | 100 | 99.99 | 9.9307 | 100 | 43.8537 | 0.54572 | 0.26879 | 0.27693 | 7 | 6 | 0 | 31900 | 38680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所杭钢网格 | A | 2219 | 2.47 | 9.29 | 56 | 9.48:0:63.36:27.16 | 57 | 8.434 | 13.0993 | 9.96 | 2.59 | 3.223 | 8.6 | 10.7018 | 0.2 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 4 | 100 | 99.99 | 4.6189 | 100 | 8.8902 | 0 | 0.10589 | 0.04887 | 22 | 2 | 4 | 29220 | 51140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所红旗网格 | A | 12521 | 2.53 | 55.66 | 41 | 32.12:22.57:35.62:9.69 | 263 | 3.4569 | 1.3673 | 59.62 | 0 | 0 | 17.765 | 5.625 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 53 | 99.9999 | 99.99 | 8.6544 | 100 | 32.5688 | 0.097741 | 0.11403 | 0.040725 | 77 | 23 | 8 | 112460 | 203360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所金昌网格 | A | 9737 | 2.82 | 31.36 | 33 | 32.53:0:38.04:29.43 | 163 | 13.874 | 0.41514 | 33.59 | 0.82 | 0.38822 | 6.786 | 3.2128 | 0.2 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 23 | 99.9993 | 99.99 | 11.3285 | 100 | 13.5288 | 0.20363 | 0.1629 | 0.040725 | 28 | 8 | 2 | 84380 | 126840 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所康桥网格 | A | 18080 | 3.43 | 35.37 | 40 | 53.98:11.21:16.03:18.78 | 317 | 11.8832 | 5.7564 | 37.89 | 2.19 | 0.87902 | 15.466 | 6.2078 | 0.2 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 72 | 99.9995 | 99.99 | 6.8068 | 100 | 12.374 | 0.13032 | 0.11403 | 0.073306 | 82 | 17 | 2 | 170180 | 78960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所康贤网格 | A | 5449 | 2.99 | 21.45 | 52 | 17.95:22.51:10.86:48.68 | 148 | 13.033 | 5.6021 | 22.98 | 0.48 | 0.34273 | 3.037 | 2.1685 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 32 | 99.9999 | 99.99 | 7.0986 | 100 | 11.9804 | 0.1629 | 0.17105 | 0.13032 | 51 | 8 | 2 | 50790 | 89260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所桥西网格 | A | 25654 | 2.53 | 62.29 | 46 | 55.05:0:29.29:15.66 | 308 | 50.0098 | 0.015433 | 66.73 | 0.08 | 0.026438 | 14.861 | 4.9113 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4.24 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9 | 60 | 100 | 99.99 | 12.7264 | 100 | 30.1806 | 0 | 0.073306 | 0.081451 | 39 | 14 | 1 | 194260 | 108330 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所庆隆网格 | A | 17701 | 1.38 | 40.44 | 40 | 65.87:0:20.45:13.68 | 271 | 3.9971 | 4.6483 | 43.32 | 0.07 | 0.026925 | 32.382 | 12.4556 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 4 | 100 | 0 | 0 | 5 | 42 | 100 | 99.99 | 12.933 | 100 | 28.3173 | 0 | 0.04887 | 0.024435 | 83 | 15 | 0 | 168420 | 91560 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所上塘网格 | A | 10058 | 3.7 | 63.64 | 52 | 40.24:0.01:24.29:35.46 | 259 | 17.439 | 9.8893 | 68.18 | 2 | 0.47824 | 15.738 | 3.7633 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.1 | 22 | 2 | 100 | 0 | 0 | 14 | 56 | 100 | 99.99 | 10.1495 | 100 | 19.4927 | 0.04887 | 0.11403 | 0.03258 | 49 | 11 | 7 | 118530 | 299670 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所申花网格 | A | 8791 | 1.71 | 32.78 | 53 | 36.92:0:54.9:8.18 | 120 | 4.7224 | 0.82411 | 35.11 | 0 | 0 | 16.096 | 8.7593 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5.03 | 16 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 31 | 100 | 99.99 | 13.2247 | 100 | 22.5436 | 0 | 0.04887 | 0.19548 | 16 | 8 | 2 | 71260 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所桃源网格 | A | 2224 | 5.65 | 25.48 | 78 | 7.65:2.1:38.07:52.18 | 66 | 3.6113 | 0.642 | 27.3 | 0 | 0 | 25.659 | 21.5368 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 32 | 99.9945 | 99.99 | 7.2566 | 100 | 29.367 | 0.63531 | 0.20363 | 0.96112 | 3 | 6 | 5 | 14480 | 104660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所霞湾网格 | A | 21175 | 2.33 | 69.94 | 57 | 36.54:0.2:47.86:15.4 | 254 | 23.0488 | 3.656 | 74.93 | 5.21 | 1.4874 | 29.277 | 8.3582 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58.14 | 42 | 15 | 100 | 0 | 0 | 2 | 52 | 99.9989 | 99.99 | 10.1859 | 100 | 64.0616 | 0.20363 | 0.11403 | 0.38282 | 35 | 14 | 8 | 126210 | 224070 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所祥符网格 | A | 14295 | 1.33 | 27.03 | 51 | 55.53:0:33.21:11.26 | 134 | 13.0021 | 0.51237 | 28.96 | 0 | 0 | 4.493 | 3.6056 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 30 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100 | 99.99 | 11.6689 | 100 | 26.9067 | 0.10589 | 0.10589 | 0.01629 | 10 | 8 | 0 | 81050 | 43560 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所祥西网格 | A | 14375 | 1.86 | 57.27 | 52 | 37.47:0.31:51.78:10.44 | 223 | 20.6645 | 16.2136 | 61.35 | 0 | 0 | 15.526 | 5.5018 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 48 | 99.9999 | 99.99 | 9.7848 | 100 | 24.7875 | 0.1629 | 0.06516 | 0.06516 | 51 | 12 | 5 | 118260 | 163940 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所小河网格 | A | 20776 | 1.56 | 31.76 | 47 | 68.63:0.23:20.25:10.89 | 177 | 18.4267 | 3.6637 | 34.02 | 0.68 | 0.46445 | 15.846 | 10.823 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.03 | 156 | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 47 | 99.9999 | 99.99 | 12.1915 | 100 | 51.7663 | 0 | 0.097741 | 0.089596 | 6 | 9 | 2 | 104720 | 41690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所隐秀网格 | A | 20979 | 1.61 | 54.58 | 58 | 33.81:0.16:54.49:11.54 | 199 | 24.106 | 2.0772 | 58.47 | 0.1 | 0.04921 | 7.263 | 3.5741 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6.83 | 88 | 10 | 100 | 0 | 0 | 8 | 40 | 99.9982 | 99.99 | 11.4379 | 100 | 81.2449 | 0.2525 | 0.14661 | 0.35838 | 39 | 12 | 4 | 95130 | 108080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所余塘网格 | A | 8954 | 1.18 | 33.47 | 63 | 31.07:0:57.66:11.27 | 100 | 9.63 | 0 | 35.86 | 0 | 0 | 11.194 | 8.5588 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 23 | 99.9997 | 99.99 | 11.0733 | 100 | 33.3036 | 0.1629 | 0.073306 | 0.097741 | 7 | 6 | 4 | 60240 | 70550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所运河网格 | A | 8397 | 3.01 | 26 | 46 | 33.75:0:51.52:14.73 | 163 | 2.6621 | 7.5312 | 27.85 | 1.72 | 0.76803 | 9.738 | 4.3483 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 25 | 99.9991 | 99.99 | 8.387 | 100 | 29.7476 | 0 | 0.081451 | 0.38282 | 68 | 10 | 3 | 90200 | 133750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所智谷网格 | A | 5703 | 4.1 | 54.66 | 42 | 45.5:2.1:19.7:32.7 | 116 | 3.6498 | 4.0063 | 55.98 | 1.75 | 1.5082 | 6.185 | 5.3305 | 0.6 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 6 | 26 | 99.9957 | 99.99 | 9.8578 | 100 | 23.0094 | 2.3295 | 0.26879 | 0.87967 | 19 | 18 | 1 | 47860 | 68170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
生成网格提升表