## XX县网格属性表（2029年底）
所属地市 | 所属县公司 | 所属供电所 | 网格名称 | 网格类型 | 现状低压用户规模 | 供电面积 | 现状负荷 | 现状负荷年平均峰谷差率 | 现状负荷结构（居民用电量:商业用电量:工业用电量:其他用电量） | 现状中压用户规模 | 存量用户未来两年增长负荷 | 新增用户未来两年增长容量 | 饱和负荷 | 现状分布式能源装机 | 现状分布式能源渗透率 | 现状充电桩容量 | 现状充电桩渗透率 | 未来两年新增分布式能源需求 | 未来两年新增充电桩接入需求 | 防风等级 | 防洪涝等级 | 防冰雪等级 | 防雷暴等级 | 单辐射线路数量 | 不满足N-1的线路数量 | 中压线路大分支线 | 非站间联络线路数量 | 非标准网架线路数量 | 老旧中压线路长度 | 老旧中压开关数量 | 老旧及高耗能配变数量 | 线路智能化率 | 灾害易发区域不满足要求的中压线路数 | 易受洪涝灾害影响区域地下配电站房数 | 中低压线路缺陷数 | 中低压线路隐患数 | 供电可靠率RS-3 | 全口径电压合格率 | 电网设备综合利用率 | 同期线损达标率 | 95598万户故障工单数 | 线路年平均故障次数 | 配变年平均故障台次 | 低压用户年平均故障次数 | 电能质量不达标台区数量 | 中压公用线路数量 | 中压专用线路数量 | 配变公变容量 | 配变专变容量 | 负荷较重的上级主变数量 | 重过载中压线路数量 | 重过载配变数量 | 负荷较重中压线路数量 | 负荷较重配变数量 | 分布式电源倒送线路数量 | 分布式电源倒送配变数量 | 分布式电源接入受限线路数量 | 分布式电源接入受限配变数量 | 充电桩接入受限台区数量 | 负荷智能调节能力
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所白石网格 | A | 8251 | 1.82 | 43.48 | 45 | 29.44:0:63.63:6.93 | 128 | 16.765 | 2.6947 | 45 | 0 | 0 | 10.176 | 5.9022 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 30 | 99.9999 | 99.99 | 12.4437 | 100 | 39.864 | 0.10833 | 0.085116 | 0.015476 | 25 | 6 | 8 | 64390 | 108020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所北体网格 | A | 10808 | 1.02 | 30.15 | 49 | 43.76:1.4:30.49:24.35 | 174 | 9.7496 | 0.56152 | 31.21 | 0 | 0 | 9.433 | 6.0064 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 85 | 26 | 100 | 0 | 0 | 9 | 34 | 99.9976 | 99.99 | 9.1382 | 100 | 41.3815 | 0.43332 | 0.13928 | 0.23987 | 42 | 8 | 1 | 75700 | 81350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所朝晖网格 | A | 6958 | 1 | 57.17 | 59 | 26.3:0:58.19:15.51 | 129 | 27.8708 | 0.38119 | 59.18 | 0.07 | 0.032994 | 16.436 | 7.747 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 84 | 17 | 100 | 0 | 0 | 2 | 38 | 99.9999 | 99.99 | 13.2733 | 100 | 39.3621 | 0.10059 | 0.14702 | 0.077378 | 26 | 12 | 4 | 65840 | 146320 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所潮王网格 | A | 24345 | 1.43 | 41.21 | 45 | 58.83:0.33:30.07:10.77 | 206 | 2.2651 | 2.3047 | 42.65 | 0.19 | 0.11626 | 18.385 | 11.2495 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6.16 | 358 | 13 | 100 | 0 | 0 | 13 | 79 | 99.9991 | 99.99 | 13.7583 | 100 | 52.2879 | 0.15476 | 0.14702 | 0.14702 | 18 | 14 | 1 | 103480 | 59950 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所大关网格 | A | 11733 | 0.86 | 29.04 | 52 | 41.52:0:50.12:8.36 | 77 | 6.4656 | 1.9646 | 30.06 | 0.22 | 0.2097 | 9.161 | 8.7322 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.53 | 35 | 14 | 100 | 0 | 0 | 6 | 23 | 99.9998 | 99.99 | 11.193 | 100 | 45.1312 | 0.10059 | 0.10059 | 0.26309 | 8 | 7 | 1 | 40460 | 64450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所东新网格 | A | 7568 | 0.85 | 12.53 | 43 | 47.23:0:19.3:33.47 | 66 | 10.5193 | 2.0555 | 12.97 | 0 | 0 | 6.107 | 7.983 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.54 | 145 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 99.9988 | 99.99 | 9.0744 | 100 | 57.1417 | 0.54938 | 0.16249 | 0.085116 | 5 | 4 | 3 | 30130 | 46370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所凤起网格 | A+ | 17266 | 1.1 | 57.54 | 56 | 26.8:0:58.75:14.45 | 146 | 11.0985 | 1.0307 | 59.55 | 0.36 | 0.18788 | 13.234 | 6.9067 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 268 | 39 | 100 | 0 | 0 | 11 | 18 | 99.9972 | 99.99 | 13.8094 | 100 | 54.5967 | 0.27082 | 0.18571 | 0.030951 | 14 | 13 | 4 | 57920 | 133690 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所广场网格 | A+ | 18815 | 1.35 | 47.49 | 52 | 38.81:0:31.24:29.95 | 133 | 12.1761 | 1.3781 | 49.15 | 0 | 0 | 14.41 | 8.1926 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 31.17 | 233 | 30 | 100 | 0 | 0 | 7 | 60 | 100 | 99.99 | 11.6652 | 100 | 51.1305 | 0.054165 | 0.092854 | 0.10833 | 8 | 15 | 2 | 69430 | 106460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所杭氧网格 | A | 15394 | 2.32 | 30.03 | 34 | 70.38:0.09:17.55:11.98 | 225 | 29.7547 | 6.1811 | 31.08 | 0.48 | 0.20966 | 11.968 | 5.2276 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.76 | 7 | 5 | 100 | 0 | 0 | 2 | 41 | 99.9982 | 99.99 | 8.0023 | 100 | 40.3305 | 0.92854 | 0.13154 | 0.41784 | 92 | 10 | 2 | 135790 | 93150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所湖墅网格 | A | 10256 | 0.74 | 20.35 | 47 | 54.46:0:26.24:19.3 | 103 | 3.3061 | 0.33721 | 21.06 | 0 | 0 | 11.743 | 16.3143 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | 8 | 100 | 0 | 0 | 12 | 60 | 99.9979 | 99.99 | 10.7973 | 100 | 40.9269 | 0.34046 | 0.21666 | 0.15476 | 17 | 7 | 2 | 46940 | 25040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华车网格 | A | 4230 | 1.77 | 13.67 | 51 | 16.42:0:58.15:25.43 | 94 | 2.8662 | 9.2834 | 14.15 | 0.04 | 0.042914 | 0.608 | 0.65229 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 25 | 99.997 | 99.99 | 6.2921 | 100 | 12.6129 | 0.77378 | 0.15476 | 0.54938 | 51 | 9 | 0 | 46590 | 46620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华丰网格 | A | 11642 | 1.71 | 45.81 | 26 | 17.26:6.44:70.92:5.38 | 183 | 16.5451 | 5.885 | 47.41 | 0 | 0 | 12.36 | 4.7713 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 10 | 43 | 99.9986 | 99.99 | 12.0481 | 100 | 17.9332 | 0.061902 | 0.11607 | 0.077378 | 46 | 10 | 3 | 88820 | 170230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华宁网格 | A | 18140 | 2.45 | 48.07 | 50 | 42.15:10.31:24.78:22.76 | 248 | 15.9 | 1.0468 | 49.75 | 0.21 | 0.091296 | 15.555 | 6.7625 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 76 | 1 | 100 | 0 | 0 | 14 | 76 | 99.9989 | 99.99 | 13.1712 | 100 | 17.7856 | 0.36368 | 0.13928 | 0.13154 | 67 | 13 | 2 | 131130 | 98890 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所米市网格 | A | 7768 | 0.73 | 27.8 | 50 | 26.51:0:49.59:23.9 | 98 | 3.0275 | 1.0556 | 28.78 | 0 | 0 | 6.253 | 4.9627 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 122 | 11 | 100 | 0 | 0 | 3 | 31 | 99.9999 | 99.99 | 11.6269 | 100 | 38.5236 | 0 | 0.41784 | 0.038689 | 0 | 7 | 3 | 40650 | 85350 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所密渡网格 | A+ | 9296 | 0.69 | 30.07 | 59 | 24.86:0:58.34:16.8 | 76 | 3.4747 | 1.4456 | 31.12 | 0 | 0 | 3.729 | 3.8344 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8.02 | 55 | 9 | 100 | 0 | 0 | 7 | 91 | 99.9999 | 99.99 | 13.7583 | 100 | 59.4505 | 0 | 0.18571 | 0.023213 | 4 | 5 | 1 | 32240 | 65010 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所三塘网格 | A | 10163 | 1.67 | 62.09 | 50 | 19.99:0.12:70.33:9.56 | 191 | 12.4473 | 8.6134 | 64.26 | 0 | 0 | 16.545 | 4.7828 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 6 | 61 | 100 | 99.99 | 13.3244 | 100 | 24.6175 | 0 | 0.046427 | 0.046427 | 39 | 10 | 8 | 90840 | 255090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所石桥网格 | A | 17765 | 4.03 | 35.83 | 40 | 48.63:1.09:35.32:14.96 | 240 | 13.8034 | 9.474 | 37.08 | 0.84 | 0.34256 | 22.238 | 9.069 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | 30.92 | 72 | 11 | 100 | 0 | 0 | 5 | 46 | 99.9998 | 99.99 | 13.7838 | 100 | 30.611 | 0.06964 | 0.13154 | 0.038689 | 46 | 18 | 1 | 119710 | 125500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所松艮网格 | A | 9617 | 0.85 | 23.96 | 40 | 40.57:0.06:32.37:27 | 107 | 2.1772 | 0.33721 | 24.8 | 0.11 | 0.10458 | 7.607 | 7.2324 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.92 | 176 | 33 | 100 | 0 | 0 | 5 | 76 | 99.9987 | 99.99 | 15.2516 | 100 | 48.5737 | 0.68093 | 0.18571 | 0.21666 | 9 | 8 | 0 | 48940 | 56240 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所文晖网格 | A | 13485 | 0.93 | 38.39 | 38 | 41.9:0.05:13.61:44.44 | 118 | 3.8852 | 2.0012 | 39.73 | 0 | 0 | 10.005 | 7.3707 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 35 | 99.9971 | 99.99 | 11.41 | 100 | 48.5265 | 0.64224 | 0.077378 | 0.30951 | 15 | 9 | 3 | 65600 | 70140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所武林网格 | A+ | 5172 | 0.7 | 52.42 | 59 | 8.52:0:74.56:16.92 | 92 | 28.8237 | 13.8987 | 54.26 | 0 | 0 | 7.33 | 2.9033 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8.14 | 181 | 4 | 100 | 0 | 0 | 7 | 17 | 99.9999 | 99.99 | 13.1968 | 100 | 47.375 | 0.085116 | 0.2244 | 0.054165 | 7 | 10 | 10 | 21430 | 231040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所香寺网格 | A | 27859 | 3.28 | 55.7 | 51 | 48.57:0.93:34.36:16.14 | 335 | 8.1442 | 2.2373 | 57.65 | 0 | 0 | 21.46 | 6.5946 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 83.6 | 259 | 40 | 100 | 0 | 0 | 4 | 67 | 99.9966 | 99.99 | 9.1254 | 100 | 42.533 | 0.67319 | 0.1238 | 0.51843 | 60 | 25 | 2 | 175810 | 149610 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所新华网格 | A+ | 19066 | 1.01 | 44.62 | 46 | 41.68:0:40.72:17.6 | 166 | 10.9079 | 0.41931 | 46.18 | 0 | 0 | 14.695 | 8.3192 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.78 | 362 | 48 | 100 | 0 | 0 | 13 | 27 | 99.9994 | 99.99 | 13.5669 | 100 | 37.7855 | 0.3482 | 0.13154 | 0.14702 | 20 | 11 | 0 | 86480 | 90160 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所长德网格 | A | 4443 | 0.88 | 17.14 | 47 | 44.48:0:22.17:33.35 | 61 | 3.1668 | 0 | 17.74 | 1.28 | 1.6316 | 3.806 | 4.8515 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.51 | 157 | 15 | 100 | 0 | 0 | 5 | 22 | 99.9992 | 99.99 | 11.3844 | 100 | 21.5411 | 0 | 0.10833 | 0.25535 | 5 | 6 | 2 | 33330 | 45120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所昭庆网格 | A+ | 15787 | 0.92 | 42.44 | 50 | 41.52:0.2:33.12:25.16 | 136 | 9.1046 | 1.2198 | 43.93 | 0 | 0 | 11.647 | 7.6605 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24.09 | 112 | 21 | 100 | 0 | 0 | 7 | 32 | 99.9999 | 99.99 | 11.6014 | 100 | 54.7679 | 0.06964 | 0.20892 | 0.13928 | 16 | 9 | 2 | 73810 | 78230 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所半山网格 | A | 17123 | 11.07 | 35.83 | 37 | 43.52:0.08:16.78:39.62 | 225 | 8.9579 | 0.79463 | 37.08 | 0.23 | 0.099558 | 20.753 | 8.9832 | 0.02 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 27.4 | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 66 | 99.9998 | 99.99 | 9.1892 | 100 | 28.2963 | 0.47974 | 0.10059 | 0.17797 | 28 | 10 | 5 | 126470 | 104550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所北秀网格 | A | 26031 | 2.99 | 53.96 | 43 | 52.58:1.38:18.7:27.34 | 339 | 20.8188 | 9.9314 | 55.85 | 2.56 | 0.77043 | 28.198 | 8.4862 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.6 | 9 | 2 | 100 | 0 | 0 | 10 | 70 | 99.9995 | 99.99 | 12.2268 | 100 | 21.5883 | 0.10833 | 0.077378 | 0.077378 | 65 | 12 | 2 | 197030 | 135250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所北站网格 | A | 10135 | 1.09 | 35.05 | 42 | 38.14:0.36:22.13:39.37 | 207 | 6.7148 | 9.7672 | 36.28 | 0 | 0 | 5.029 | 2.4882 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 127 | 99.9997 | 99.99 | 8.934 | 100 | 21.671 | 0.58034 | 0.06964 | 0.17023 | 89 | 8 | 0 | 120930 | 81180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所东文网格 | A | 23898 | 1.57 | 44.1 | 45 | 45.1:0.29:42.02:12.59 | 222 | 6.3922 | 2.205 | 45.64 | 0 | 0 | 21.26 | 10.5206 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 232 | 27 | 100 | 0 | 0 | 2 | 96 | 99.9998 | 99.99 | 11.3334 | 100 | 36.6517 | 0.38689 | 0.10059 | 0.30177 | 18 | 12 | 2 | 128270 | 73810 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所方家网格 | A | 24190 | 2.12 | 69.07 | 43 | 53.96:0.94:35.9:9.2 | 332 | 31.7633 | 9.2981 | 71.49 | 0.26 | 0.06839 | 20.022 | 5.2666 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 31.45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 66 | 100 | 99.99 | 9.6359 | 100 | 20.7498 | 0.40237 | 0.054165 | 0.085116 | 100 | 26 | 5 | 230020 | 150150 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所工业网格 | A | 10912 | 3.19 | 57.55 | 52 | 22.7:15.37:49.84:12.09 | 240 | 17.1608 | 4.2928 | 59.57 | 0 | 0 | 15.186 | 5.198 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.58 | 64 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62 | 100 | 99.99 | 9.0744 | 100 | 23.9857 | 0 | 0.061902 | 0.20118 | 49 | 18 | 6 | 94490 | 197660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所拱宸网格 | A | 6995 | 0.91 | 19.9 | 49 | 33.79:0:29.63:36.58 | 64 | 4.8895 | 0 | 20.6 | 0.05 | 0.069454 | 5.674 | 7.8817 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 117 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100 | 99.99 | 10.4272 | 100 | 39.4684 | 0.51843 | 0.25535 | 0.26309 | 7 | 6 | 0 | 32540 | 39450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所杭钢网格 | A | 2230 | 2.47 | 9.62 | 55 | 9.48:0:63.36:27.16 | 58 | 8.0123 | 12.4444 | 9.96 | 2.69 | 3.2821 | 10.34 | 12.6159 | 0.2 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 4 | 100 | 99.99 | 4.8499 | 100 | 8.0011 | 0 | 0.10059 | 0.046427 | 22 | 2 | 4 | 29800 | 52160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所红旗网格 | A | 12584 | 2.53 | 57.6 | 40 | 32.12:22.57:35.62:9.69 | 266 | 3.2841 | 1.299 | 59.62 | 0 | 0 | 19.505 | 6.0548 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 53 | 99.9999 | 99.99 | 9.0871 | 100 | 29.3119 | 0.092854 | 0.10833 | 0.038689 | 77 | 23 | 8 | 114710 | 207430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所金昌网格 | A | 9786 | 2.82 | 32.45 | 32 | 32.53:0:38.04:29.43 | 165 | 13.1803 | 0.39438 | 33.59 | 0.92 | 0.42701 | 6.926 | 3.2147 | 0.2 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 23 | 99.9993 | 99.99 | 11.8949 | 100 | 12.1759 | 0.19345 | 0.15476 | 0.038689 | 28 | 8 | 2 | 86070 | 129380 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所康桥网格 | A | 18170 | 3.43 | 36.61 | 39 | 53.98:11.21:16.03:18.78 | 320 | 11.2891 | 5.4686 | 37.89 | 2.29 | 0.90115 | 16.406 | 6.456 | 0.2 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 72 | 99.9995 | 99.99 | 7.1472 | 100 | 11.1366 | 0.1238 | 0.10833 | 0.06964 | 82 | 17 | 2 | 173580 | 80540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所康贤网格 | A | 5476 | 2.99 | 22.2 | 51 | 17.95:22.51:10.86:48.68 | 149 | 12.3813 | 5.322 | 22.98 | 0.48 | 0.33599 | 3.177 | 2.2239 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 32 | 99.9999 | 99.99 | 7.4535 | 100 | 10.7823 | 0.15476 | 0.16249 | 0.1238 | 51 | 8 | 2 | 51810 | 91050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所桥西网格 | A | 25782 | 2.53 | 64.48 | 45 | 55.05:0:29.29:15.66 | 311 | 47.5093 | 0.014661 | 66.73 | 0.08 | 0.025919 | 15.801 | 5.1194 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4.24 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 60 | 100 | 99.99 | 13.3627 | 100 | 27.1625 | 0 | 0.06964 | 0.077378 | 39 | 14 | 1 | 198150 | 110500 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所庆隆网格 | A | 17790 | 1.38 | 41.86 | 39 | 65.87:0:20.45:13.68 | 274 | 3.7972 | 4.4159 | 43.32 | 0.07 | 0.026397 | 34.122 | 12.8675 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 3 | 100 | 0 | 0 | 4 | 42 | 100 | 99.99 | 13.5796 | 100 | 25.4855 | 0 | 0.046427 | 0.023213 | 83 | 15 | 0 | 171790 | 93390 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所上塘网格 | A | 10108 | 3.7 | 65.87 | 51 | 40.24:0.01:24.29:35.46 | 262 | 16.5671 | 9.3948 | 68.18 | 2 | 0.46887 | 17.478 | 4.0974 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.1 | 22 | 2 | 100 | 0 | 0 | 13 | 56 | 100 | 99.99 | 10.657 | 100 | 17.5435 | 0.046427 | 0.10833 | 0.030951 | 49 | 11 | 7 | 120900 | 305660 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所申花网格 | A | 8835 | 1.71 | 33.92 | 52 | 36.92:0:54.9:8.18 | 121 | 4.4863 | 0.7829 | 35.11 | 0 | 0 | 17.836 | 9.5156 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5.03 | 16 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 31 | 100 | 99.99 | 13.8859 | 100 | 20.2892 | 0 | 0.046427 | 0.18571 | 16 | 8 | 2 | 72690 | 114750 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所桃源网格 | A | 2235 | 5.65 | 26.38 | 77 | 7.65:2.1:38.07:52.18 | 67 | 3.4307 | 0.6099 | 27.3 | 0 | 0 | 26.599 | 21.8886 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 32 | 99.9946 | 99.99 | 7.6194 | 100 | 26.4303 | 0.60355 | 0.19345 | 0.91306 | 3 | 6 | 5 | 14770 | 106750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所霞湾网格 | A | 21281 | 2.33 | 72.39 | 56 | 36.54:0.2:47.86:15.4 | 257 | 21.8964 | 3.4732 | 74.93 | 5.21 | 1.4582 | 30.217 | 8.4575 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58.14 | 42 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 52 | 99.9989 | 99.99 | 10.6952 | 100 | 57.6554 | 0.19345 | 0.10833 | 0.36368 | 35 | 14 | 8 | 128730 | 228550 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所祥符网格 | A | 14366 | 1.33 | 27.98 | 50 | 55.53:0:33.21:11.26 | 135 | 12.352 | 0.48675 | 28.96 | 0 | 0 | 4.633 | 3.6452 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 30 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100 | 99.99 | 12.2523 | 100 | 24.216 | 0.10059 | 0.10059 | 0.015476 | 10 | 8 | 0 | 82670 | 44430 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所祥西网格 | A | 14447 | 1.86 | 59.28 | 51 | 37.47:0.31:51.78:10.44 | 225 | 19.6312 | 15.403 | 61.35 | 0 | 0 | 17.266 | 5.9983 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 48 | 100 | 99.99 | 10.2741 | 100 | 22.3087 | 0.15476 | 0.061902 | 0.061902 | 51 | 12 | 5 | 120630 | 167220 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所小河网格 | A | 20880 | 1.56 | 32.87 | 46 | 68.63:0.23:20.25:10.89 | 179 | 17.5054 | 3.4805 | 34.02 | 0.68 | 0.45537 | 15.986 | 10.7051 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.03 | 156 | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 47 | 99.9999 | 99.99 | 12.8011 | 100 | 46.5897 | 0 | 0.092854 | 0.085116 | 6 | 9 | 2 | 106810 | 42520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所隐秀网格 | A | 21084 | 1.61 | 56.49 | 57 | 33.81:0.16:54.49:11.54 | 201 | 22.9007 | 1.9734 | 58.47 | 0.1 | 0.048246 | 7.403 | 3.5717 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6.83 | 88 | 10 | 100 | 0 | 0 | 7 | 40 | 99.9983 | 99.99 | 12.0098 | 100 | 73.1204 | 0.23987 | 0.13928 | 0.34046 | 39 | 12 | 4 | 97030 | 110240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所余塘网格 | A | 8999 | 1.18 | 34.65 | 62 | 31.07:0:57.66:11.27 | 101 | 9.1485 | 0 | 35.86 | 0 | 0 | 12.934 | 9.6957 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 23 | 99.9997 | 99.99 | 11.6269 | 100 | 29.9733 | 0.15476 | 0.06964 | 0.092854 | 7 | 6 | 4 | 61440 | 71960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所运河网格 | A | 8439 | 3.01 | 26.91 | 45 | 33.75:0:51.52:14.73 | 165 | 2.529 | 7.1546 | 27.85 | 1.72 | 0.75297 | 11.478 | 5.0247 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 25 | 99.9991 | 99.99 | 8.8063 | 100 | 26.7728 | 0 | 0.077378 | 0.36368 | 68 | 10 | 3 | 92000 | 136430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所智谷网格 | A | 5732 | 4.1 | 55.31 | 41 | 45.5:2.1:19.7:32.7 | 117 | 3.4674 | 3.806 | 55.98 | 2.05 | 1.7322 | 7.925 | 6.6962 | 0.6 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 6 | 26 | 99.9987 | 99.99 | 10.3506 | 100 | 20.7085 | 2.213 | 0.25535 | 0.83568 | 19 | 18 | 1 | 48820 | 69530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
生成网格提升表