## XX县网格属性表（2030年底）
所属地市 | 所属县公司 | 所属供电所 | 网格名称 | 网格类型 | 现状低压用户规模 | 供电面积 | 现状负荷 | 现状负荷年平均峰谷差率 | 现状负荷结构（居民用电量:商业用电量:工业用电量:其他用电量） | 现状中压用户规模 | 存量用户未来两年增长负荷 | 新增用户未来两年增长容量 | 饱和负荷 | 现状分布式能源装机 | 现状分布式能源渗透率 | 现状充电桩容量 | 现状充电桩渗透率 | 未来两年新增分布式能源需求 | 未来两年新增充电桩接入需求 | 防风等级 | 防洪涝等级 | 防冰雪等级 | 防雷暴等级 | 单辐射线路数量 | 不满足N-1的线路数量 | 中压线路大分支线 | 非站间联络线路数量 | 非标准网架线路数量 | 老旧中压线路长度 | 老旧中压开关数量 | 老旧及高耗能配变数量 | 线路智能化率 | 灾害易发区域不满足要求的中压线路数 | 易受洪涝灾害影响区域地下配电站房数 | 中低压线路缺陷数 | 中低压线路隐患数 | 供电可靠率RS-3 | 全口径电压合格率 | 电网设备综合利用率 | 同期线损达标率 | 95598万户故障工单数 | 线路年平均故障次数 | 配变年平均故障台次 | 低压用户年平均故障次数 | 电能质量不达标台区数量 | 中压公用线路数量 | 中压专用线路数量 | 配变公变容量 | 配变专变容量 | 负荷较重的上级主变数量 | 重过载中压线路数量 | 重过载配变数量 | 负荷较重中压线路数量 | 负荷较重配变数量 | 分布式电源倒送线路数量 | 分布式电源倒送配变数量 | 分布式电源接入受限线路数量 | 分布式电源接入受限配变数量 | 充电桩接入受限台区数量 | 负荷智能调节能力
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所白石网格 | A | 8292 | 1.82 | 45 | 44 | 29.44:0:63.63:6.93 | 129 | 15.9267 | 2.56 | 45 | 0 | 0 | 11.116 | 6.3209 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 30 | 99.9999 | 99.99 | 13.0659 | 100 | 35.8776 | 0.10291 | 0.08086 | 0.014702 | 0 | 6 | 8 | 65680 | 110180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所北体网格 | A | 10862 | 1.02 | 31.21 | 48 | 43.76:1.4:30.49:24.35 | 176 | 9.2622 | 0.53344 | 31.21 | 0 | 0 | 10.373 | 6.4754 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 85 | 21 | 100 | 0 | 0 | 9 | 34 | 99.9999 | 99.99 | 9.5951 | 100 | 37.2434 | 0.41165 | 0.13232 | 0.22788 | 0 | 10 | 1 | 77210 | 82980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所朝晖网格 | A | 6993 | 1 | 59.18 | 58 | 26.3:0:58.19:15.51 | 130 | 26.4772 | 0.36213 | 59.18 | 0.07 | 0.032346 | 18.176 | 8.3989 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 84 | 13 | 100 | 0 | 0 | 2 | 38 | 99.9999 | 99.99 | 13.937 | 100 | 35.4259 | 0.095562 | 0.13967 | 0.073509 | 0 | 12 | 4 | 67160 | 149250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所潮王网格 | A | 24467 | 1.43 | 42.65 | 44 | 58.83:0.33:30.07:10.77 | 208 | 2.1519 | 2.1895 | 42.65 | 0.19 | 0.11398 | 18.525 | 11.1128 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.16 | 358 | 12 | 100 | 0 | 0 | 13 | 79 | 99.9999 | 99.99 | 14.4462 | 100 | 47.0591 | 0.14702 | 0.13967 | 0.13967 | 0 | 14 | 1 | 105550 | 61150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所大关网格 | A | 11792 | 0.86 | 30.06 | 51 | 41.52:0:50.12:8.36 | 78 | 6.1423 | 1.8664 | 30.06 | 0.22 | 0.20559 | 9.301 | 8.6917 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.53 | 35 | 14 | 100 | 0 | 0 | 6 | 23 | 99.9999 | 99.99 | 11.7526 | 100 | 40.618 | 0.095562 | 0.095562 | 0.24993 | 0 | 7 | 1 | 41270 | 65740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所东新网格 | A | 7606 | 0.85 | 12.97 | 42 | 47.23:0:19.3:33.47 | 67 | 9.9934 | 1.9527 | 12.97 | 0 | 0 | 6.247 | 8.0059 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.54 | 145 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 99.9999 | 99.99 | 9.5281 | 100 | 51.4275 | 0.52192 | 0.15437 | 0.08086 | 0 | 4 | 3 | 30730 | 47300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所凤起网格 | A+ | 17352 | 1.1 | 59.55 | 55 | 26.8:0:58.75:14.45 | 147 | 10.5435 | 0.97914 | 59.55 | 0.36 | 0.1842 | 13.374 | 6.843 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 268 | 37 | 100 | 0 | 0 | 11 | 18 | 99.9999 | 99.99 | 14.4998 | 100 | 49.137 | 0.25728 | 0.17642 | 0.029404 | 0 | 13 | 4 | 59080 | 136360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所广场网格 | A+ | 18909 | 1.35 | 49.15 | 51 | 38.81:0:31.24:29.95 | 134 | 11.5673 | 1.3092 | 49.15 | 0 | 0 | 14.55 | 8.1099 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31.17 | 233 | 30 | 100 | 0 | 0 | 7 | 60 | 99.9999 | 99.99 | 12.2485 | 100 | 46.0175 | 0.051456 | 0.088211 | 0.10291 | 0 | 15 | 2 | 70820 | 108590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所杭氧网格 | A | 15471 | 2.32 | 31.08 | 33 | 70.38:0.09:17.55:11.98 | 227 | 28.267 | 5.8721 | 31.08 | 0.48 | 0.20555 | 12.108 | 5.185 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.76 | 7 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 41 | 99.9999 | 99.99 | 8.4024 | 100 | 36.2974 | 0.88211 | 0.12497 | 0.39695 | 0 | 10 | 2 | 138510 | 95010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所湖墅网格 | A | 10307 | 0.74 | 21.06 | 46 | 54.46:0:26.24:19.3 | 104 | 3.1408 | 0.32035 | 21.06 | 0 | 0 | 12.683 | 17.2746 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | 4 | 100 | 0 | 0 | 12 | 60 | 99.9999 | 99.99 | 11.3372 | 100 | 36.8342 | 0.32344 | 0.20583 | 0.14702 | 0 | 7 | 2 | 47880 | 25540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华车网格 | A | 4251 | 1.77 | 14.15 | 50 | 16.42:0:58.15:25.43 | 95 | 2.7229 | 8.8192 | 14.15 | 0.04 | 0.042074 | 0.748 | 0.78679 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 25 | 99.9999 | 99.99 | 6.6067 | 100 | 11.3516 | 0.73509 | 0.14702 | 0.52192 | 0 | 9 | 0 | 47520 | 47550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华丰网格 | A | 11700 | 1.71 | 47.41 | 25 | 17.26:6.44:70.92:5.38 | 185 | 15.7178 | 5.5907 | 47.41 | 0 | 0 | 14.1 | 5.3363 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 43 | 99.9999 | 99.99 | 12.6505 | 100 | 16.1399 | 0.058807 | 0.11026 | 0.073509 | 0 | 10 | 3 | 90600 | 173630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所华宁网格 | A | 18231 | 2.45 | 49.75 | 49 | 42.15:10.31:24.78:22.76 | 250 | 15.105 | 0.99446 | 49.75 | 0.21 | 0.089506 | 16.495 | 7.0305 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 76 | 1 | 100 | 0 | 0 | 14 | 76 | 99.9999 | 99.99 | 13.8298 | 100 | 16.007 | 0.34549 | 0.13232 | 0.12497 | 0 | 13 | 2 | 133750 | 100870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所米市网格 | A | 7807 | 0.73 | 28.78 | 49 | 26.51:0:49.59:23.9 | 99 | 2.8761 | 1.0028 | 28.78 | 0 | 0 | 6.393 | 4.9743 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 122 | 10 | 100 | 0 | 0 | 3 | 31 | 99.9999 | 99.99 | 12.2083 | 100 | 34.6712 | 0 | 0.39695 | 0.036755 | 0 | 7 | 3 | 41460 | 87060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所密渡网格 | A+ | 9342 | 0.69 | 31.12 | 58 | 24.86:0:58.34:16.8 | 77 | 3.3009 | 1.3733 | 31.12 | 0 | 0 | 3.869 | 3.9006 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.02 | 55 | 6 | 100 | 0 | 0 | 7 | 91 | 99.9999 | 99.99 | 14.4462 | 100 | 53.5055 | 0 | 0.17642 | 0.022053 | 0 | 5 | 1 | 32880 | 66310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所三塘网格 | A | 10214 | 1.67 | 64.26 | 49 | 19.99:0.12:70.33:9.56 | 193 | 11.8249 | 8.1827 | 64.26 | 0 | 0 | 18.285 | 5.1821 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 6 | 61 | 99.9999 | 99.99 | 13.9906 | 100 | 22.1558 | 0 | 0.044106 | 0.044106 | 0 | 10 | 8 | 92660 | 260190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所石桥网格 | A | 17854 | 4.03 | 37.08 | 39 | 48.63:1.09:35.32:14.96 | 242 | 13.1133 | 9.0003 | 37.08 | 0.84 | 0.33585 | 23.978 | 9.587 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.92 | 72 | 7 | 100 | 0 | 0 | 5 | 46 | 99.9999 | 99.99 | 14.473 | 100 | 27.5499 | 0.066158 | 0.12497 | 0.036755 | 0 | 18 | 1 | 122100 | 128010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所松艮网格 | A | 9665 | 0.85 | 24.8 | 39 | 40.57:0.06:32.37:27 | 108 | 2.0683 | 0.32035 | 24.8 | 0.11 | 0.10254 | 7.747 | 7.2213 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.92 | 176 | 31 | 100 | 0 | 0 | 5 | 76 | 99.9999 | 99.99 | 16.0141 | 100 | 43.7163 | 0.64688 | 0.17642 | 0.20583 | 0 | 8 | 0 | 49920 | 57360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所文晖网格 | A | 13552 | 0.93 | 39.73 | 37 | 41.9:0.05:13.61:44.44 | 119 | 3.6909 | 1.9012 | 39.73 | 0 | 0 | 10.145 | 7.3276 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 35 | 99.9999 | 99.99 | 11.9805 | 100 | 43.6738 | 0.61013 | 0.073509 | 0.29404 | 0 | 9 | 3 | 66910 | 71540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所武林网格 | A+ | 5198 | 0.7 | 54.26 | 58 | 8.52:0:74.56:16.92 | 93 | 27.3826 | 13.2038 | 54.26 | 0 | 0 | 8.27 | 3.2114 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8.14 | 181 | 3 | 100 | 0 | 0 | 7 | 17 | 99.9999 | 99.99 | 13.8566 | 100 | 42.6375 | 0.08086 | 0.21318 | 0.051456 | 0 | 10 | 10 | 21860 | 235660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所香寺网格 | A | 27998 | 3.28 | 57.65 | 50 | 48.57:0.93:34.36:16.14 | 338 | 7.737 | 2.1254 | 57.65 | 0 | 0 | 22.4 | 6.7484 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 83.6 | 259 | 33 | 100 | 0 | 0 | 4 | 67 | 99.9999 | 99.99 | 9.5817 | 100 | 38.2797 | 0.63953 | 0.11761 | 0.49251 | 0 | 25 | 2 | 179330 | 152600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所新华网格 | A+ | 19161 | 1.01 | 46.18 | 45 | 41.68:0:40.72:17.6 | 168 | 10.3625 | 0.39834 | 46.18 | 0 | 0 | 14.835 | 8.2339 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.78 | 362 | 44 | 100 | 0 | 0 | 13 | 27 | 99.9999 | 99.99 | 14.2452 | 100 | 34.0069 | 0.33079 | 0.12497 | 0.13967 | 0 | 11 | 0 | 88210 | 91960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所长德网格 | A | 4465 | 0.88 | 17.74 | 46 | 44.48:0:22.17:33.35 | 62 | 3.0085 | 0 | 17.74 | 1.28 | 1.5996 | 3.946 | 4.9313 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.51 | 157 | 14 | 100 | 0 | 0 | 5 | 22 | 99.9999 | 99.99 | 11.9537 | 100 | 19.387 | 0 | 0.10291 | 0.24258 | 0 | 6 | 2 | 34000 | 46020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 城北供电中心 | 杭州市拱墅区城北供电所昭庆网格 | A+ | 15866 | 0.92 | 43.93 | 49 | 41.52:0.2:33.12:25.16 | 137 | 8.6493 | 1.1588 | 43.93 | 0 | 0 | 11.787 | 7.6006 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24.09 | 112 | 19 | 100 | 0 | 0 | 7 | 32 | 99.9999 | 99.99 | 12.1815 | 100 | 49.2912 | 0.066158 | 0.19847 | 0.13232 | 0 | 9 | 2 | 75290 | 79790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所半山网格 | A | 17209 | 11.07 | 37.08 | 36 | 43.52:0.08:16.78:39.62 | 227 | 8.51 | 0.7549 | 37.08 | 0.24 | 0.10185 | 22.493 | 9.5455 | 0.02 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27.4 | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 66 | 99.9999 | 99.99 | 9.6487 | 100 | 25.4667 | 0.45576 | 0.095562 | 0.16907 | 0 | 10 | 5 | 129000 | 106640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所北秀网格 | A | 26161 | 2.99 | 55.85 | 42 | 52.58:1.38:18.7:27.34 | 342 | 19.7778 | 9.4349 | 55.85 | 2.56 | 0.75532 | 29.938 | 8.8331 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.6 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 70 | 99.9999 | 99.99 | 12.8381 | 100 | 19.4295 | 0.10291 | 0.073509 | 0.073509 | 0 | 16 | 2 | 200970 | 137960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所北站网格 | A | 10186 | 1.09 | 36.28 | 41 | 38.14:0.36:22.13:39.37 | 209 | 6.3791 | 9.2789 | 36.28 | 0 | 0 | 5.169 | 2.5074 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 127 | 99.9999 | 99.99 | 9.3807 | 100 | 19.5039 | 0.55132 | 0.066158 | 0.16172 | 0 | 8 | 0 | 123350 | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所东文网格 | A | 24017 | 1.57 | 45.64 | 44 | 45.1:0.29:42.02:12.59 | 224 | 6.0726 | 2.0948 | 45.64 | 0 | 0 | 22.2 | 10.7699 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 232 | 27 | 100 | 0 | 0 | 2 | 96 | 99.9999 | 99.99 | 11.9 | 100 | 32.9865 | 0.36755 | 0.095562 | 0.28669 | 0 | 18 | 2 | 130840 | 75290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所方家网格 | A | 24311 | 2.12 | 71.49 | 42 | 53.96:0.94:35.9:9.2 | 335 | 30.1751 | 8.8332 | 71.49 | 0.26 | 0.06705 | 20.962 | 5.4058 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 66 | 99.9999 | 99.99 | 10.1177 | 100 | 18.6748 | 0.38225 | 0.051456 | 0.08086 | 0 | 26 | 5 | 234620 | 153150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所工业网格 | A | 10967 | 3.19 | 59.57 | 51 | 22.7:15.37:49.84:12.09 | 242 | 16.3028 | 4.0781 | 59.57 | 0 | 0 | 16.926 | 5.6801 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.58 | 64 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62 | 99.9999 | 99.99 | 9.5281 | 100 | 21.5871 | 0 | 0.058807 | 0.19112 | 0 | 18 | 6 | 96380 | 201610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所拱宸网格 | A | 7030 | 0.91 | 20.6 | 48 | 33.79:0:29.63:36.58 | 65 | 4.645 | 0 | 20.6 | 0.05 | 0.068092 | 5.814 | 7.9177 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 117 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17 | 99.9999 | 99.99 | 10.9486 | 100 | 35.5215 | 0.49251 | 0.24258 | 0.24993 | 0 | 6 | 0 | 33190 | 40240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所杭钢网格 | A | 2241 | 2.47 | 9.96 | 54 | 9.48:0:63.36:27.16 | 59 | 7.6117 | 11.8221 | 9.96 | 2.79 | 3.3373 | 12.08 | 14.4498 | 0.2 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 4 | 99.9999 | 99.99 | 5.0924 | 100 | 7.201 | 0 | 0.095562 | 0.044106 | 0 | 14 | 4 | 30400 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所红旗网格 | A | 12647 | 2.53 | 59.62 | 39 | 32.12:22.57:35.62:9.69 | 269 | 3.1199 | 1.234 | 59.62 | 0 | 0 | 21.245 | 6.4657 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 53 | 99.9999 | 99.99 | 9.5415 | 100 | 26.3807 | 0.088211 | 0.10291 | 0.036755 | 0 | 23 | 8 | 117000 | 211580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所金昌网格 | A | 9835 | 2.82 | 33.59 | 31 | 32.53:0:38.04:29.43 | 167 | 12.5213 | 0.37466 | 33.59 | 1.02 | 0.46414 | 7.066 | 3.2153 | 0.2 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 23 | 99.9999 | 99.99 | 12.4897 | 100 | 10.9583 | 0.18377 | 0.14702 | 0.036755 | 0 | 8 | 2 | 87790 | 131970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所康桥网格 | A | 18261 | 3.43 | 37.89 | 38 | 53.98:11.21:16.03:18.78 | 323 | 10.7246 | 5.1952 | 37.89 | 2.39 | 0.92207 | 17.346 | 6.6921 | 0.2 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 72 | 99.9999 | 99.99 | 7.5045 | 100 | 10.023 | 0.11761 | 0.10291 | 0.066158 | 0 | 17 | 2 | 177050 | 82150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所康贤网格 | A | 5503 | 2.99 | 22.98 | 50 | 17.95:22.51:10.86:48.68 | 150 | 11.7622 | 5.0559 | 22.98 | 0.48 | 0.3294 | 3.317 | 2.2763 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 32 | 99.9999 | 99.99 | 7.8262 | 100 | 9.7041 | 0.14702 | 0.15437 | 0.11761 | 0 | 8 | 2 | 52850 | 92870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所桥西网格 | A | 25911 | 2.53 | 66.73 | 44 | 55.05:0:29.29:15.66 | 314 | 45.1339 | 0.013928 | 66.73 | 0.08 | 0.025411 | 16.741 | 5.3176 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.24 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 60 | 99.9999 | 99.99 | 14.0308 | 100 | 24.4463 | 0 | 0.066158 | 0.073509 | 0 | 14 | 1 | 202110 | 112710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所庆隆网格 | A | 17879 | 1.38 | 43.32 | 38 | 65.87:0:20.45:13.68 | 277 | 3.6074 | 4.1951 | 43.32 | 0.07 | 0.025879 | 35.862 | 13.2582 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 3 | 100 | 0 | 0 | 4 | 42 | 99.9999 | 99.99 | 14.2586 | 100 | 22.937 | 0 | 0.044106 | 0.022053 | 0 | 15 | 0 | 175230 | 95260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所上塘网格 | A | 10159 | 3.7 | 68.18 | 50 | 40.24:0.01:24.29:35.46 | 265 | 15.7387 | 8.9251 | 68.18 | 2 | 0.45968 | 19.218 | 4.417 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.1 | 22 | 2 | 100 | 0 | 0 | 13 | 56 | 99.9999 | 99.99 | 11.1898 | 100 | 15.7891 | 0.044106 | 0.10291 | 0.029404 | 0 | 17 | 7 | 123320 | 311770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所申花网格 | A | 8879 | 1.71 | 35.11 | 51 | 36.92:0:54.9:8.18 | 122 | 4.262 | 0.74376 | 35.11 | 0 | 0 | 19.576 | 10.239 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.03 | 16 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 31 | 99.9999 | 99.99 | 14.5802 | 100 | 18.2603 | 0 | 0.044106 | 0.17642 | 0 | 8 | 2 | 74140 | 117050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所桃源网格 | A | 2246 | 5.65 | 27.3 | 76 | 7.65:2.1:38.07:52.18 | 68 | 3.2592 | 0.57941 | 27.3 | 0 | 0 | 27.539 | 22.216 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 32 | 99.9999 | 99.99 | 8.0004 | 100 | 23.7873 | 0.57337 | 0.18377 | 0.86741 | 0 | 6 | 5 | 15070 | 108890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所霞湾网格 | A | 21387 | 2.33 | 74.93 | 55 | 36.54:0.2:47.86:15.4 | 260 | 20.8016 | 3.2996 | 74.93 | 5.21 | 1.4297 | 31.157 | 8.5498 | 0 | 1.88 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58.14 | 42 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 52 | 99.9999 | 99.99 | 11.23 | 100 | 51.8899 | 0.18377 | 0.10291 | 0.34549 | 0 | 14 | 8 | 131300 | 233120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所祥符网格 | A | 14438 | 1.33 | 28.96 | 49 | 55.53:0:33.21:11.26 | 136 | 11.7344 | 0.46241 | 28.96 | 0 | 0 | 4.773 | 3.6817 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 30 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 29 | 99.9999 | 99.99 | 12.8649 | 100 | 21.7944 | 0.095562 | 0.095562 | 0.014702 | 0 | 8 | 0 | 84320 | 45320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所祥西网格 | A | 14519 | 1.86 | 61.35 | 50 | 37.47:0.31:51.78:10.44 | 227 | 18.6497 | 14.6328 | 61.35 | 0 | 0 | 19.006 | 6.4734 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 48 | 99.9999 | 99.99 | 10.7878 | 100 | 20.0778 | 0.14702 | 0.058807 | 0.058807 | 0 | 12 | 5 | 123040 | 170560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所小河网格 | A | 20984 | 1.56 | 34.02 | 45 | 68.63:0.23:20.25:10.89 | 181 | 16.6301 | 3.3065 | 34.02 | 0.68 | 0.44643 | 16.126 | 10.5869 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.03 | 156 | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 47 | 99.9999 | 99.99 | 13.4412 | 100 | 41.9307 | 0 | 0.088211 | 0.08086 | 0 | 9 | 2 | 108950 | 43370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所隐秀网格 | A | 21189 | 1.61 | 58.47 | 56 | 33.81:0.16:54.49:11.54 | 203 | 21.7556 | 1.8747 | 58.47 | 0.1 | 0.047301 | 7.543 | 3.5679 | 0 | 0.28 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.83 | 88 | 8 | 100 | 0 | 0 | 7 | 40 | 99.9999 | 99.99 | 12.6103 | 100 | 65.8083 | 0.22788 | 0.13232 | 0.32344 | 0 | 12 | 4 | 98970 | 112440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所余塘网格 | A | 9044 | 1.18 | 35.86 | 61 | 31.07:0:57.66:11.27 | 102 | 8.6911 | 0 | 35.86 | 0 | 0 | 14.674 | 10.7842 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 23 | 99.9999 | 99.99 | 12.2083 | 100 | 26.9759 | 0.14702 | 0.066158 | 0.088211 | 0 | 6 | 4 | 62670 | 73400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所运河网格 | A | 8481 | 3.01 | 27.85 | 44 | 33.75:0:51.52:14.73 | 167 | 2.4026 | 6.7969 | 27.85 | 1.72 | 0.7382 | 13.218 | 5.673 | 0 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 25 | 99.9999 | 99.99 | 9.2467 | 100 | 24.0955 | 0 | 0.073509 | 0.34549 | 0 | 10 | 3 | 93840 | 139160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 拱墅供电分公司 | 运河供电中心 | 杭州市拱墅区运河供电所智谷网格 | A | 5761 | 4.1 | 55.98 | 40 | 45.5:2.1:19.7:32.7 | 118 | 3.294 | 3.6157 | 55.98 | 2.35 | 1.9467 | 9.665 | 8.0061 | 0.6 | 3.48 | 大风区 | 易受洪涝灾害区 | 轻冰区 | 强雷区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 6 | 26 | 99.9999 | 99.99 | 10.8682 | 100 | 18.6376 | 2.1024 | 0.24258 | 0.7939 | 0 | 18 | 1 | 49800 | 70920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
生成网格提升表