## 表1
供电网格概况 单位：km²，MVA，万户
网格编码 | 网格名称 | 规划特征 | 供电面积（km2） | 10（20）kV线路长度架空长度（km） | 10（20）kV线路长度电缆长度（km） | 10（20）kV线路公变配电容量（MVA） | 10（20）kV线路专变配电容量（MVA） | 低压用户数（万户）
ZJ-HZ-GS-CB-02 | 杭州市拱墅区城北供电所凤起网格 | A+ | 1.1 | 0 | 62.24 | 36.68 | 192.66 | 1.68
ZJ-HZ-GS-CB-06 | 杭州市拱墅区城北供电所广场网格 | A+ | 1.35 | 0.05 | 62.08 | 86.05 | 243.54 | 1.84
ZJ-HZ-GS-CB-03 | 杭州市拱墅区城北供电所密渡网格 | A+ | 0.69 | 0 | 26.12 | 25.05 | 39.58 | 0.42
ZJ-HZ-GS-CB-04 | 杭州市拱墅区城北供电所武林网格 | A+ | 0.7 | 0 | 51.01 | 33.9 | 397.26 | 0.5
ZJ-HZ-GS-CB-01 | 杭州市拱墅区城北供电所新华网格 | A+ | 1.01 | 0.21 | 62.34 | 76.57 | 125.57 | 1.88
ZJ-HZ-GS-CB-05 | 杭州市拱墅区城北供电所昭庆网格 | A+ | 0.92 | 0.36 | 57.59 | 48.8 | 81.72 | 1.47
ZJ-HZ-GS-CB-20 | 杭州市拱墅区城北供电所白石网格 | A | 1.82 | 0 | 95.65 | 52.65 | 186.08 | 0.75
ZJ-HZ-GS-CB-19 | 杭州市拱墅区城北供电所北体网格 | A | 1.02 | 0.61 | 70.51 | 53.98 | 97.4 | 0.75
ZJ-HZ-GS-CB-08 | 杭州市拱墅区城北供电所朝晖网格 | A | 1 | 0.11 | 73.89 | 58.83 | 245.02 | 0.67
ZJ-HZ-GS-CB-11 | 杭州市拱墅区城北供电所潮王网格 | A | 1.43 | 1.12 | 91.74 | 94.13 | 100.24 | 2.37
ZJ-HZ-GS-CB-18 | 杭州市拱墅区城北供电所大关网格 | A | 0.86 | 0 | 42.44 | 36.52 | 67.61 | 1.14
ZJ-HZ-GS-CB-10 | 杭州市拱墅区城北供电所东新网格 | A | 0.85 | 0.04 | 27.98 | 28.31 | 47.25 | 0.74
ZJ-HZ-GS-CB-15 | 杭州市拱墅区城北供电所杭氧网格 | A | 2.32 | 1.09 | 93.28 | 101 | 121.66 | 1.52
ZJ-HZ-GS-CB-12 | 杭州市拱墅区城北供电所湖墅网格 | A | 0.74 | 0.66 | 53.3 | 72.3 | 66.52 | 1
ZJ-HZ-GS-CB-23 | 杭州市拱墅区城北供电所华车网格 | A | 1.77 | 1 | 35.01 | 4.59 | 25.84 | 0.01
ZJ-HZ-GS-CB-24 | 杭州市拱墅区城北供电所华丰网格 | A | 1.71 | 1.36 | 80.61 | 78.85 | 225.06 | 0.42
ZJ-HZ-GS-CB-22 | 杭州市拱墅区城北供电所华宁网格 | A | 2.45 | 0.9 | 121.96 | 94.52 | 172.15 | 1.59
ZJ-HZ-GS-CB-07 | 杭州市拱墅区城北供电所米市网格 | A | 0.73 | 0.2 | 45.02 | 14.88 | 87.49 | 0.76
ZJ-HZ-GS-CB-21 | 杭州市拱墅区城北供电所三塘网格 | A | 1.67 | 0.51 | 102.52 | 90.56 | 479.27 | 0.95
ZJ-HZ-GS-CB-16 | 杭州市拱墅区城北供电所石桥网格 | A | 4.03 | 2.96 | 90.29 | 107.31 | 125.61 | 1.41
ZJ-HZ-GS-CB-09 | 杭州市拱墅区城北供电所松艮网格 | A | 0.85 | 1.25 | 53.9 | 44.34 | 81.22 | 0.94
ZJ-HZ-GS-CB-13 | 杭州市拱墅区城北供电所文晖网格 | A | 0.93 | 1.89 | 38.62 | 48.69 | 85.48 | 1.25
ZJ-HZ-GS-CB-17 | 杭州市拱墅区城北供电所香寺网格 | A | 3.28 | 1.18 | 162.4 | 190.68 | 127.59 | 2.29
ZJ-HZ-GS-CB-14 | 杭州市拱墅区城北供电所长德网格 | A | 0.88 | 0.56 | 28.23 | 30.19 | 78.91 | 0.43
ZJ-HZ-GS-YH-24 | 杭州市拱墅区运河供电所半山网格 | A | 11.07 | 1.83 | 106.12 | 109.8 | 140.57 | 1.61
ZJ-HZ-GS-YH-19 | 杭州市拱墅区运河供电所北秀网格 | A | 2.99 | 0.81 | 184.39 | 174.43 | 210.68 | 2.5
ZJ-HZ-GS-YH-13 | 杭州市拱墅区运河供电所北站网格 | A | 1.09 | 1.33 | 100.46 | 76.6 | 90.23 | 0.59
ZJ-HZ-GS-YH-09 | 杭州市拱墅区运河供电所东文网格 | A | 1.57 | 0.32 | 99.05 | 129.55 | 90.05 | 2.32
ZJ-HZ-GS-YH-06 | 杭州市拱墅区运河供电所方家网格 | A | 2.12 | 0.44 | 158.49 | 181.07 | 210.1 | 2.1
ZJ-HZ-GS-YH-12 | 杭州市拱墅区运河供电所工业网格 | A | 3.19 | 0.72 | 137.58 | 83.4 | 270.25 | 0.69
ZJ-HZ-GS-YH-08 | 杭州市拱墅区运河供电所拱宸网格 | A | 0.91 | 0.11 | 43.26 | 29.17 | 57.51 | 0.68
ZJ-HZ-GS-YH-21 | 杭州市拱墅区运河供电所杭钢网格 | A | 2.47 | 0 | 18.11 | 0 | 3.6 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-17 | 杭州市拱墅区运河供电所红旗网格 | A | 2.53 | 0.91 | 145.88 | 112.99 | 249.09 | 1.2
ZJ-HZ-GS-YH-20 | 杭州市拱墅区运河供电所金昌网格 | A | 2.82 | 1.55 | 55.96 | 73.05 | 109.73 | 0.85
ZJ-HZ-GS-YH-22 | 杭州市拱墅区运河供电所康桥网格 | A | 3.43 | 3.97 | 164.98 | 131.86 | 67.05 | 1.68
ZJ-HZ-GS-YH-23 | 杭州市拱墅区运河供电所康贤网格 | A | 2.99 | 2.33 | 57.89 | 49.4 | 79.9 | 0.35
ZJ-HZ-GS-YH-07 | 杭州市拱墅区运河供电所桥西网格 | A | 2.53 | 0.13 | 120.13 | 151.27 | 154.32 | 1.62
ZJ-HZ-GS-YH-04 | 杭州市拱墅区运河供电所庆隆网格 | A | 1.38 | 0.26 | 126.8 | 144.07 | 137.24 | 1.69
ZJ-HZ-GS-YH-10 | 杭州市拱墅区运河供电所上塘网格 | A | 3.7 | 1.61 | 125.58 | 73.21 | 231.26 | 0.5
ZJ-HZ-GS-YH-11 | 杭州市拱墅区运河供电所申花网格 | A | 1.71 | 0.6 | 60.74 | 65.03 | 161.42 | 0.75
ZJ-HZ-GS-YH-25 | 杭州市拱墅区运河供电所桃源网格 | A | 5.65 | 2.65 | 83.27 | 14.65 | 95.85 | 0.22
ZJ-HZ-GS-YH-01 | 杭州市拱墅区运河供电所霞湾网格 | A | 2.33 | 1.41 | 117.21 | 109.6 | 274.96 | 2.03
ZJ-HZ-GS-YH-18 | 杭州市拱墅区运河供电所祥符网格 | A | 1.33 | 3.1 | 56.8 | 80.67 | 108.57 | 0.54
ZJ-HZ-GS-YH-16 | 杭州市拱墅区运河供电所祥西网格 | A | 1.86 | 0.61 | 131.49 | 115.26 | 236.39 | 1.37
ZJ-HZ-GS-YH-03 | 杭州市拱墅区运河供电所小河网格 | A | 1.56 | 0.17 | 60.28 | 110.41 | 40.59 | 2.05
ZJ-HZ-GS-YH-02 | 杭州市拱墅区运河供电所隐秀网格 | A | 1.61 | 2.55 | 70.97 | 70.9 | 154.57 | 0.91
ZJ-HZ-GS-YH-05 | 杭州市拱墅区运河供电所余塘网格 | A | 1.18 | 0.38 | 47.84 | 59.65 | 126.79 | 0.75
ZJ-HZ-GS-YH-15 | 杭州市拱墅区运河供电所运河网格 | A | 3.01 | 0.12 | 77.94 | 85.1 | 179.84 | 0.33
ZJ-HZ-GS-YH-14 | 杭州市拱墅区运河供电所智谷网格 | A | 4.1 | 2.01 | 62.8 | 74.57 | 136.23 | 0.34