## 表11
供电网格新型储能装机容量预测表 单位：MW
网格编码 | 网格名称 | 电压等级 | 类型 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年
ZJ-HZ-GS-CB-22 | 杭州市拱墅区城北供电所华宁网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ZJ-HZ-GS-YH-23 | 杭州市拱墅区运河供电所康贤网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
ZJ-HZ-GS-CB-16 | 杭州市拱墅区城北供电所石桥网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
ZJ-HZ-GS-CB-20 | 杭州市拱墅区城北供电所白石网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-06 | 杭州市拱墅区运河供电所方家网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-11 | 杭州市拱墅区运河供电所申花网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-07 | 杭州市拱墅区运河供电所桥西网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-08 | 杭州市拱墅区城北供电所朝晖网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-09 | 杭州市拱墅区城北供电所松艮网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-04 | 杭州市拱墅区城北供电所武林网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-05 | 杭州市拱墅区运河供电所余塘网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-17 | 杭州市拱墅区城北供电所香寺网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-14 | 杭州市拱墅区城北供电所长德网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-15 | 杭州市拱墅区城北供电所杭氧网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-01 | 杭州市拱墅区运河供电所霞湾网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-11 | 杭州市拱墅区城北供电所潮王网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-17 | 杭州市拱墅区运河供电所红旗网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-21 | 杭州市拱墅区运河供电所杭钢网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-21 | 杭州市拱墅区城北供电所三塘网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-14 | 杭州市拱墅区运河供电所智谷网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-22 | 杭州市拱墅区运河供电所康桥网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-01 | 杭州市拱墅区城北供电所新华网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-20 | 杭州市拱墅区运河供电所金昌网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-12 | 杭州市拱墅区运河供电所工业网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-10 | 杭州市拱墅区运河供电所上塘网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-19 | 杭州市拱墅区城北供电所北体网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-18 | 杭州市拱墅区城北供电所大关网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-07 | 杭州市拱墅区城北供电所米市网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-04 | 杭州市拱墅区运河供电所庆隆网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-24 | 杭州市拱墅区城北供电所华丰网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-03 | 杭州市拱墅区运河供电所小河网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-13 | 杭州市拱墅区运河供电所北站网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-02 | 杭州市拱墅区城北供电所凤起网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-09 | 杭州市拱墅区运河供电所东文网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-15 | 杭州市拱墅区运河供电所运河网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-18 | 杭州市拱墅区运河供电所祥符网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-16 | 杭州市拱墅区运河供电所祥西网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-05 | 杭州市拱墅区城北供电所昭庆网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-06 | 杭州市拱墅区城北供电所广场网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-25 | 杭州市拱墅区运河供电所桃源网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-19 | 杭州市拱墅区运河供电所北秀网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-23 | 杭州市拱墅区城北供电所华车网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-02 | 杭州市拱墅区运河供电所隐秀网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-24 | 杭州市拱墅区运河供电所半山网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-03 | 杭州市拱墅区城北供电所密渡网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-12 | 杭州市拱墅区城北供电所湖墅网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-13 | 杭州市拱墅区城北供电所文晖网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-10 | 杭州市拱墅区城北供电所东新网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-08 | 杭州市拱墅区运河供电所拱宸网格 | 0.38kV | 用户侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0