## 表9
供电网格分布式电源装机容量预测表 单位：MW
网格编码 | 网格名称 | 电压等级 | 类型 | 2024年装机容量 | 2025年装机容量 | 2026年装机容量 | 2027年装机容量 | 2028年装机容量 | 2029年装机容量 | 2030年装机容量
ZJ-HZ-GS-CB-02 | 杭州市拱墅区城北供电所凤起网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
ZJ-HZ-GS-CB-23 | 杭州市拱墅区城北供电所华车网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
ZJ-HZ-GS-CB-08 | 杭州市拱墅区城北供电所朝晖网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
ZJ-HZ-GS-YH-01 | 杭州市拱墅区运河供电所霞湾网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
ZJ-HZ-GS-CB-11 | 杭州市拱墅区城北供电所潮王网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
ZJ-HZ-GS-CB-16 | 杭州市拱墅区城北供电所石桥网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
ZJ-HZ-GS-CB-15 | 杭州市拱墅区城北供电所杭氧网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36
ZJ-HZ-GS-YH-22 | 杭州市拱墅区运河供电所康桥网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
ZJ-HZ-GS-CB-14 | 杭州市拱墅区城北供电所长德网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28
ZJ-HZ-GS-YH-08 | 杭州市拱墅区运河供电所拱宸网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
ZJ-HZ-GS-YH-04 | 杭州市拱墅区运河供电所庆隆网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
ZJ-HZ-GS-YH-07 | 杭州市拱墅区运河供电所桥西网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
ZJ-HZ-GS-YH-02 | 杭州市拱墅区运河供电所隐秀网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ZJ-HZ-GS-CB-09 | 杭州市拱墅区城北供电所松艮网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
ZJ-HZ-GS-CB-15 | 杭州市拱墅区城北供电所杭氧网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
ZJ-HZ-GS-YH-24 | 杭州市拱墅区运河供电所半山网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24
ZJ-HZ-GS-CB-22 | 杭州市拱墅区城北供电所华宁网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21
ZJ-HZ-GS-CB-18 | 杭州市拱墅区城北供电所大关网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
ZJ-HZ-GS-YH-06 | 杭州市拱墅区运河供电所方家网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
ZJ-HZ-GS-YH-22 | 杭州市拱墅区运河供电所康桥网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0.28 | 1.24 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.64 | 1.74
ZJ-HZ-GS-CB-02 | 杭州市拱墅区城北供电所凤起网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33
ZJ-HZ-GS-YH-23 | 杭州市拱墅区运河供电所康贤网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
ZJ-HZ-GS-CB-16 | 杭州市拱墅区城北供电所石桥网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
ZJ-HZ-GS-YH-20 | 杭州市拱墅区运河供电所金昌网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0.52 | 0.52 | 0.62 | 0.72 | 0.82 | 0.92 | 1.02
ZJ-HZ-GS-YH-03 | 杭州市拱墅区运河供电所小河网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
ZJ-HZ-GS-YH-14 | 杭州市拱墅区运河供电所智谷网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0.85 | 0.85 | 1.15 | 1.45 | 1.75 | 2.05 | 2.35
ZJ-HZ-GS-YH-15 | 杭州市拱墅区运河供电所运河网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72
ZJ-HZ-GS-YH-21 | 杭州市拱墅区运河供电所杭钢网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 2.29 | 2.29 | 2.39 | 2.49 | 2.59 | 2.69 | 2.79
ZJ-HZ-GS-YH-19 | 杭州市拱墅区运河供电所北秀网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56
ZJ-HZ-GS-YH-01 | 杭州市拱墅区运河供电所霞湾网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06
ZJ-HZ-GS-YH-10 | 杭州市拱墅区运河供电所上塘网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ZJ-HZ-GS-CB-20 | 杭州市拱墅区城北供电所白石网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-19 | 杭州市拱墅区城北供电所北体网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-08 | 杭州市拱墅区城北供电所朝晖网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-11 | 杭州市拱墅区城北供电所潮王网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-10 | 杭州市拱墅区城北供电所东新网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-06 | 杭州市拱墅区城北供电所广场网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-12 | 杭州市拱墅区城北供电所湖墅网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-23 | 杭州市拱墅区城北供电所华车网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-24 | 杭州市拱墅区城北供电所华丰网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-07 | 杭州市拱墅区城北供电所米市网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-03 | 杭州市拱墅区城北供电所密渡网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-21 | 杭州市拱墅区城北供电所三塘网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-13 | 杭州市拱墅区城北供电所文晖网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-04 | 杭州市拱墅区城北供电所武林网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-17 | 杭州市拱墅区城北供电所香寺网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-01 | 杭州市拱墅区城北供电所新华网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-14 | 杭州市拱墅区城北供电所长德网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-05 | 杭州市拱墅区城北供电所昭庆网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-13 | 杭州市拱墅区运河供电所北站网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-09 | 杭州市拱墅区运河供电所东文网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-12 | 杭州市拱墅区运河供电所工业网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-17 | 杭州市拱墅区运河供电所红旗网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-11 | 杭州市拱墅区运河供电所申花网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-25 | 杭州市拱墅区运河供电所桃源网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-18 | 杭州市拱墅区运河供电所祥符网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-16 | 杭州市拱墅区运河供电所祥西网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-05 | 杭州市拱墅区运河供电所余塘网格 | 0.38kV 及以下 | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-18 | 杭州市拱墅区城北供电所大关网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-22 | 杭州市拱墅区城北供电所华宁网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-09 | 杭州市拱墅区城北供电所松艮网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-24 | 杭州市拱墅区运河供电所半山网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-19 | 杭州市拱墅区运河供电所北秀网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-06 | 杭州市拱墅区运河供电所方家网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-08 | 杭州市拱墅区运河供电所拱宸网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-21 | 杭州市拱墅区运河供电所杭钢网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-20 | 杭州市拱墅区运河供电所金昌网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-23 | 杭州市拱墅区运河供电所康贤网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-07 | 杭州市拱墅区运河供电所桥西网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-04 | 杭州市拱墅区运河供电所庆隆网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-10 | 杭州市拱墅区运河供电所上塘网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-03 | 杭州市拱墅区运河供电所小河网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-02 | 杭州市拱墅区运河供电所隐秀网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-15 | 杭州市拱墅区运河供电所运河网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-14 | 杭州市拱墅区运河供电所智谷网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-20 | 杭州市拱墅区城北供电所白石网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-19 | 杭州市拱墅区城北供电所北体网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-10 | 杭州市拱墅区城北供电所东新网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-06 | 杭州市拱墅区城北供电所广场网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-12 | 杭州市拱墅区城北供电所湖墅网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-24 | 杭州市拱墅区城北供电所华丰网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-07 | 杭州市拱墅区城北供电所米市网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-03 | 杭州市拱墅区城北供电所密渡网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-21 | 杭州市拱墅区城北供电所三塘网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-13 | 杭州市拱墅区城北供电所文晖网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-04 | 杭州市拱墅区城北供电所武林网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-17 | 杭州市拱墅区城北供电所香寺网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-01 | 杭州市拱墅区城北供电所新华网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-CB-05 | 杭州市拱墅区城北供电所昭庆网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-13 | 杭州市拱墅区运河供电所北站网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-09 | 杭州市拱墅区运河供电所东文网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-12 | 杭州市拱墅区运河供电所工业网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-17 | 杭州市拱墅区运河供电所红旗网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-11 | 杭州市拱墅区运河供电所申花网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-25 | 杭州市拱墅区运河供电所桃源网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-18 | 杭州市拱墅区运河供电所祥符网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-16 | 杭州市拱墅区运河供电所祥西网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZJ-HZ-GS-YH-05 | 杭州市拱墅区运河供电所余塘网格 | 10（20）kV | 新能源-其中分布式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0